# A U T O R I Z A Ţ I E   D E   M E D I U

Nr.________  din __________

Ca urmare a cererii adresate de  S.C. COMPANIA DE APA ARIES SA

cu sediul în localitatea__ Turda, str.Axente Sever, nr. 2, judetul Cluj ______ înregistrată la numărul 21144/10.03.2014, completat cu 23599/10.07.2014, 25592/15.10.2014, 27999/23.12.2015;25706/06.10.2015;20826/13.02.2017

În urma analizării documentelor depuse şi a verificării amplasamentului, în baza Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului Apelor si Padurilor, a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

## A U T O R I Z A Ţ I A   D E   M E D I U

pentru funcţionarea: _____ Retea de canalizare in municipiul Turda, Mihai Viteazu, Sandulesti, Bogata, Copaceni

din localitatatiile: Turda, Mihai Viteazu, Sandulesti, Bogata, Copaceni

care prevede desfasurarea următoarelor activităţi (conform cod CAEN): __ canalizare si epurare ape uzate si pluvial,– cod CAEN 9001 colectarea si tratarea apelor uzate (3700-conf. Ord.nr.337/2007)

documentaţia conţine: fişa de prezentare şi declaraţie, elaborată de: beneficiar

__contract prestari servicii nr.1070/2015 spalare autoutilitare

__contract pentru prestari servicii de salubrizare nr.83100/2012 SC SlCIAS SA

__ acord de mediu nr.13/22.iunie 2007 emis de APM Cluj

__anunţ ziar mediatizare solicitare autorizaţie de mediu

__plată tarif autorizare chitanţă APM Cluj nr.4437

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi

__- certificat de inregistrare J12/2/03.01.2007, CUI 20330054

__-certificat constatator nr.531117,eliberat de ORC Cluj

__-carte de identitate a vehiculului CJ33CAA

__-copie conforma nr.1181185 pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert

__-autorizatie de gospodarire a apelor nr.24 din 30.01.2020  Administratia Nationala Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Mures

__-AVIZUL CUSTODELUIIII

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

I. luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare

- care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată

- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului

- de utilizare eficientă a energiei

- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora

- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor

- de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

-colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor

- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri

- gestionarea deseurilor de ambalaje periculoase si a produselor expirate prin firme autorizate specializate

-asigurarea unui stoc minim de materiale si mijloace pentru interventie in caz de accidente

-luarea tuturor masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca prin aplicarea prevederilor din fisele tehnice de securitate ale substantelor periculoase detinute

-titularul activitatii are obligatia solicitarii de la furnizor si detinerii pe amplasament a fiselor tehnice de securitate pentru toate substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si detinute, editate in limba romana conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice

- nămolurile care nu se folosesc în agricultură se vor valorifica prin coincinerare sau elimina pe depozite de deşeuri autorizate, în conformitate cu Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri şi cu Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin Ordinul 757/2004.

- eliminarea şi sau valorificarea deşeurilor colectate/sortate doar către operatori autorizaţi, pe baza de contracte încheiate cu aceştia

-titularul este obligat sa ia masuri corective in statia de epurare, in cazul in care se constata depasiri ale valorilor indicatorilor de calitate reglementati, care sa elimine riscul de poluare a receptorului

- sa verifice periodic, la agentii economici, calitatea apelor uzate descarcate in reteaua de canalizare si sa urmareasca incadrarea acestora in limitele prevazute de normativul NTPA 002/2002 si HG nr.351/2005, pentru indicatorii de calitate specifici activitatii lor.

- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii

-titularul activitatii are obligatia solicitarii de la furnizor si detinerii pe amplasament a fiselor tehnice de securitate pentru toate substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si detinute, editate in limba romana conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice

III. respectarea legislaţiei şi normativelor în vigoare privind protecţia mediului:

- OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006, completata si modificata prin OUG nr.164/2008, OUG 71/2011, OUG 58/2012, Legea 187/2012, Legea 117/2013, Legea 226/2013

- Legea Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.400/2005 privind aprobarea OUG nr.73/2005 pentru modificarea si completarea OUG nr.107/2002 si Ord. Nr.662/2006

_ - Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificarile si completarile ulterioare

- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata si completata cu HG nr.210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 completată şi modificată prin OG nr. 25/2008, OUG nr. 37/2008 şi Ordonanţa nr. 15/2010 aprobată prin Legea nr. 167/2010, OUG nr. 115/2010 aprobata prin Legea nr. 64/2011, Ordonanta 31/2012

- Ordinul nr. 549/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “ Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, modificată cu Ordinul nr. 1477/2010, Ord.35/2014

- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ord. nr. 1607/2008 şi Ordinul nr. 1648/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, Ord.1032/2011 si Ord.nr.192/2014

- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007,  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

-Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, modificata si completata prin OUG nr. 13/2008

-OUG  68/2007, privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediulu, modificata si completata de OUG nr.15/2009, Legea 187/2012 si Legea 249/2013

- Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile legale din domeniul protecţiei mediului

- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor APM Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii,  pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind  respectarea prevederilor autorizaţiei - sa notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării

- să notifice APM Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008

- să solicite reautorizarea activităţii, cu minim 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizaţii de mediu

Prezenta autorizaţie este valabilă 5 ani de la __25.07.2016___ data emiterii autorizatiei până la __ 25.07.2021 ___ . Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia după caz, în condiţiile art. 17 (3) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, cu toate modificările ulterioare.

__ Retea de canalizare in Turda, Mihai Viteazu, Sandulesti, Bogata, Copaceni

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate:

Reţeaua de canalizare cuprinde localităţile: Turda, Mihai Viteazu, Sănduleşti, Bogata, Copaceni. Celelalte localităţi arondate sistemului nu deţin reţele de canalizare.

Lungimea totală a conductelor de canalizare este formata din conducte PAFSIN Dn 600-800 mm si PVC avand diametrul cuprinse între Dn = 200 – 500 mm şi si are o lungime totala de 140,825 km

| Nr crt | Localitatea | Lungime reţea canalizare menajeră (km) | Lungime reţea pluviala (km) | Total (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turda | 92,873 | 10,632 | 103,505 |
| 2 | Mihai Viteazu | 14,927 | 0 | 14,927 |
| 3 | Sănduleşti | 6,3 | 0 | 6,3 |
| 4 | Bogata | 6,3 | 0 | 6,3 |
| 5 | Copaceni | 12,117 km (11,760 km gravitational+0,417 km refulare) | 0 | 12,117 |

Apele uzate colectate prin reţeaua de canalizare sunt trimise la staţia de epurare Câmpia Turzii.

Statii de pompare apa uzata:

Acolo unde colectarea si transportul gravitational al apei uzate nu este posibil din cauza configuratiei terenului s-au realizat statii de pompare:

| Nr crt | Denumire staţie pompare | Nr. pompe | Caracteristici electropompe | Amplasament |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TURDA |
| 1 | SP1 | 3 (2A+1R) | Q = 28 mc/h; H = 17 mcA; | Turda, Strada Intrarea Ocnelor |
| 2 | SP2 3 | (2A+1R) | Q = 28 mc/h; H = 17 mcA; | Turda, Strada Salinelor |
| 3 | SP3 | 3 (2A+1R) | Q = 54 mc/h; H = 20 mcA; | Turda, str. Gh. Marinescu |
| 4 | SP4 | 4 ( 3A+1R) | Q = 45 mc/h; H = 20 mcA; | Turda, str. Războieni mal drept râu Arieş |
| 5 | SP5 | 3 ( 2A+1R) | Q = 35 mc/h; H = 17 mcA; | Turda, Piaţa Republicii – mal stâng Valea Racilor |
| 6 | SP6 | 2 (1A+1R) | Q = 17 mc/h; H = 33 mcA; | Turda, str. Aurel Vlaicu |
| 7 | SP7 | 3 (2A+1R) | Q = 19,4 mc/h; H = 20,1 mcA; | Turda, str. Ion Corvin |
| 8 | SP8 | 3 ( 2A+1R) | Q = 28 mc/h; H = 17 mcA; | Turda, str. Panait Cerna – Alecu Rosso |
| 9 | SP9 | 3 (2A+ 1R) | Q = 18 mc/h; H = 17 mcA; | Turda, str. Rapsodiei |
| 10 | SP10 | 2 (1A+1R) | Q = 17 mc/h; H = 33 mcA; | Turda, str. Petru Maior |
| 11 | SP11 | 2 (1A+1R) | Q = 6.1 mc/h; H =7,3 mcA; | Turda, str. M. Eminescu -Argesului |
| 12 | SP12 | 2 (1A+1R) | Q = 5 l/s; H =60 mcA; | Turda, str. Drumul Ploscosului |
| COPACENI |
| 13 | Statie pompare 1 | 2 (1A+1R) | Q = 18,8 mc/h; H = 28,50 mcA; | Copaceni |
| 14 | Statie pompare | 2 (1A+1R) | Q = 9 mc/h; H = 6 mcA; | Copaceni |
| BOGATA |
| 15 | SP1 | 2 (1A+1R) | Q = 9,792 mc/h; H = 8,3 mcA; | Bogata |
| 16 | SP3 | 2 (1A+1R) | Q = 16,884 mc/h; H = 7,8 mcA; | Bogata |
| 17 | SP4 | 2 (1A+1R) | Q = 18,108 mc/h; H = 11,5 mcA; | Bogata |
| 18 | SP5 | 2 (1A+1R) | Q = 18,73 mc/h; H = 30,8 mcA; | Bogata |

Reţeaua de canalizare pluvială Municipiul Turda

Apele pluviale colectate prin conducte, rigole, şanţuri deschise sunt dirijate gravitaţional spre gurile de descărcare în emisari naturali, cursurile de apă: pr. Valea Racilor şi Râul Arieş, astfel:

| Nr. Crt | Emisar | Zona de evacuare | Denumire gura de evacuare | Tip de ape evacuate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pr. Valea Racilor | Str. Ioan Corvin | GV 1 | Ape pluviale |
|  |  | Str. Andrei Muresan | GV 2 | Ape pluviale |
|  |  | Str. Mihai Eminescu | GV 3 | Pluvial + menajer |
|  |  | Str. G. Cosbuc | GV 4 | Ape pluviale |
|  |  | Str. Mircea cel Batran | GV 5 | Canal deversor ape mari |
|  |  | Str. Republicii | GV 6 | Ape pluviale |
| 2. | Rau Arieş | Str. Războieni | GV 7 | Canal deversor ape mari |
|  |  | Str. Petru Rares | GV 8 | Ape pluviale |
|  |  | Str. Cosmin | GV 9 | Pluvial + menajer |
|  |  | Str. Constructorilor | GV 10 | Canal deversor la colectorul principal |

Lungimea totală a reţelei de canalizare pluvială este Lt = 10,632 km cu diametre cuprinse între Dn 200, 250, 300 400 mm.

Traversari de cursuri de apa cu retele de canalizare

Sistemul de canalizare traversează râul Arieş şi pr. Valea Racilor:

| Nr. Crt. | Tip traversare | Cursul de apă | Lungimea traversării m | Diametru conductă mm | Amplasament traversare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subtraversare | Arieş | 1 x 30 | 1 x 400 | Turda, P-ţa Romană str. Stefan cel Mare |
| 2 | Subtraversare | Pr. Valea Racilor | 2 x 17 | 2 x 150 | Turda, P-ta 1 Decembrie |
| 3 | Subtraversare | Pr. Valea Racilor | 15 | 300 | Turda, Str. Albinei |
| 4 | Subtraversare | Pr. Valea Racilor | 22 | 300 | Turda, Str. I Corvin |

De la staţiile de pompare ape uzate menajere, conductele de refulare supratraversează următoarele cursuri de apă:

| Nr. crt. | Tip traversare | Cursul de apă | Lungimea traversării m | Diametru conductă mm | Amplasament traversare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supratraversare | F. Vacilor | 12 | 150 | Turda, Str. Intrarea Ocnelor – ancorată de pod |
| 2 | Supratraversare | F. Vacilor | 12 | 150 | Str. Salinelor – ancorată de pod |
| 3 | Supratraversare | F. Vacilor | 12 | 200 | Str. Gh. Marinescu – ancorată de pod |
| 4 | Subtraversare | Aries | 85 | 280 | SP4 – refulare |
| 5 | Subtraversare | Valea Racilor | 15 | 150 | Str. Andrei Saguna – ancorata de pod |
| 6 | Subtraversare | Valea Racilor | 20 | 150 | Str. Ion Corvin – ancorata de pod |
| 7 | Subtraversare | V. Sandulesti | 40 | 150 | Str. Panait Cerna – ancorata de pod |

Cladire administrativa compusa din  birouri, vestiar, grup social si atelier intretinere.

Atelierul de intretinere retele apa si canal

- grup motogenerator                       - 2 buc.

- motopompa                                    - 2 buc.

- taietor asfalt                                   - 2 buc.

- motogenerator                                - 1 buc.

Dotarile cu mijloace auto ale Sucursalei Turda sunt:

Vidanja nr. CJ 33 CAA

3. Utilitati :

__- Apele uzate menajere, industriale si pluviale colectate de pe raza municipiului Turda, Mihai Viteazu, Sandulesti, Copaceni si Bogata sunt transportate la statia de epurare a localitatii Campia Turzii

__- energie electrica: reteaua publica prin racord la sistemul de alimentare

4. Descrierea principalelor  faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:_

___-activitate de verificare a retelei in controlul periodic; verificare exterioara in zona caminelor si pe traseul retelei; verificare la interior daca sunt depuneri in camine si starea peretilor caminelor de vizitare si a conductelor; curatarea canalelor si caminelor de deseuri solide, de depuneri care colmateaza canalele, curatarea se face cu masini de vidanjare si/sau spalare; remedieri curente; reparatii capitale; vidanjare si transportul apelor uzate de la sursa la statia de epurare.

5. Produsele şi subprodusele obţinute (cantităţi, destinaţie)  _____nu este cazul_________

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie: _____ nu este cazul _________________________________________

7. Alte date specifice activităţii (cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

8. Programul de funcţionare (ore/zi, zile/săptămână, zile/an): ___365 zile/an, 24 ore/zi, 7 zile/săptămână

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu): apele uzate menajere, industriale si pluviale colectate de pe raza municipiului Turda, Mihai Viteazu, Sandulesti, Copaceni si Bogata sunt transportate la statia de epurare a localitatii Campia Turzii

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

- deseuri de tip menajer: se colecteaza in pubele inchise

- deseuri tehnologice: colectare selectiva, pe sorturi si valorificare periodica prin unitati specializate

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi (nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii):

__apa  __ pentru apele uzate menajere/ apele pluviale:  conform Normativului NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificat si completat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007; -

aer:  __- activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate ai aerului specifici activităţii_

__zgomot – conf. STAS 10009/88

__sol – conform Ord nr. 756/1997

III. Monitorizarea mediului

1.Indicatori (indicatori fizico-chimici, bacteriologici si biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor): nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

__- datele prezentate la punctul IV.7 din prezenta autorizatie si/sau datele solicitate de reprezentantii APM Cluj _

__-poluari accidentale, elemente care ar putea afecta negativ starea mediului in zona – imediat la Dispecerat APM Cluj program permanent tel 0264-433208

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi ambalajelor

1.Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):  _  deşeuri menajere (20 03 01 );

- deseuri metalice 20.01.40, - namoluri de la curatarea canalizarii 20.03.03

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă):nu colecteaza deseuri

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare): - nu stocheaza deseuri

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

__deseurile sunt preluate si transportate cu mijloace de transport adecvate fiecarei categorii

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare) ___ se elimina prin operatori autorizati

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

- raportare statistică anuală la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj a evidenţei gestiunii deşeurilor, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificările  si completările ulterioare si a Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor  si raportarea datelor in SIM, (Chestionarul 4 PRODES)

- raportare anuală la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj a evidenţei gestiunii deşeurilor, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv  deseurile periculoase, cu modificările si completările ulterioare si a Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor; pana la data de 31 martie pentru anul anterior

8. Ambalajele folosite şi rezultate (tipuri şi cantităţi): ___ nu este cazul __________________

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): ______spatiu special amenajat-firma specializata _____

##### V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

- Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi): ____nu este cazul

2. Modul de gospodărire:

- ambalare:

-transport:

- depozitare:

-folosire/comercializare:

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase: _____

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase:

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj si ai Garzii Nationale de Mediu Comisariatul Judetean Cluj .

DIRECTOR EXECUTIV

Şef Serviciu AAA

Întocmit: