AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. ........ din 00.00.2022

Titularul activității: COMPANIA DE APA ARIES SA

Adresa: Turda, str.Axente Sever nr.2, jud.Cluj

Punct de lucru: Localitaţile Turda, Mihai Viteazu,Cheia,Corneşti,Bogata, Sănduleşti,Copăceni,Aiton, judeţul Cluj

Locația activității: intravilanul şi extravilanul localităţilor Turda, Mihai Viteazu, Cheia,Corneşti,Bogata, Sănduleşti,Copăceni,Aiton , judeţul Cluj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

....

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3600 | Captarea, tratarea si distribuţia apei | 276 | 4100 | Captarea, tratarea si distribuţia apei | 5.D.1 | 091002 |

Nu este cazul

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului:Cluj

Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarii acesteia obțin viza anuală.

Data emiterii: 00.00.2022

Data expirării: ................

Temeiul legal

Ca urmare a cererii de autorizare adresate de COMPANIA DE APĂ ARIEȘ SA, cu punctul de lucru din intravilanul şi extravilanul localităţii Copăceni , judeţul Cluj,prin SC.Compania de Apă Arieș SA , înregistrată la APM Cluj cu nr.10818/13.04.2022, completată cu documentaţia nr.19044/25.07.2022 ,în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru COMPANIA DE APĂ ARIEȘ SA, cu punctul de lucru din intravilanul şi extravilanul localităţilor Turda, Mihai Viteazu, Cheia,Corneşti,Bogata, Sănduleşti,Copăceni,Aiton

, judeţul Cluj,

Documentația conține:

-Autorizaţia de mediu nr.65 din 29.05.2017 emisă de către APM Cluj-în original

-Fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de Angelica Lascau-Sisteme de management de mediu/calitate-SC.Compania de Apă Arieș SA;

-Contract prestări servicii de salubritate nr.CJL2-01739 din 01.06.2021 , încheiat cu SC.Supercom SA;

-anunț mediatizare solicitare obținere autorizație de mediu

-Fișe tehnice de securitate

-Plan de situaţie

-Plan de încadrare în zonă

-OP nr.640/12.04.2022 în cuantum de 500 lei,emis de către BCR reprezentând tarif emitere autorizaţie de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

-Numărul de ordine în registrul comerțului J12/2/2007; CUI 20330054/03.01.2007 emis de către ORC Cluj

-Certificat constatator pe punctul de lucru nr.42369/01.04.2019 emis de către ORC Cluj

-Certificat constatator pe punctul de lucru nr.531117/06.06.2012 emis de către ORC Cluj

-Aviz nr.40 din 18.07.2022 emis de către ANANP

-Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr.227/30.06.2021 emisă de către Administraţia Naţională Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

I. luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare

- care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată

- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului

- de utilizare eficientă a energiei

- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora

- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor

- de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului

II. desfăşurarea activităţii autorizate:

- exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducțiune, folosire, epurare şi evacuare a apelor uzate, precum şi dispozitivele de măsurare a debitelor şi volumelor de apă în conformitate cu prevederile Regulamentului de exploatare

-colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf. OUG nr. 92/2021  privind regimul deșeurilor

- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care  autoritatea competentă pentru proteția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor

- finalizarea sau după caz reactualizarea planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; deținerea de mijloace și materiale necesare în caz de poluări accidentale și acționarea în conformitate cu prevedrile planului mai sus menționat

- evacuarea apelor uzate menajere colectate doar în staţia de epurare (se interzice deversarea acestora fără epurare)

- verificarea periodică planificată a instalaţiilor şi traseelor de conducte

- intervenţia în cel mai scurt timp pentru remedierea defecţiunilor pentru evitarea deversărilor accidentale

- notificarea A.P.M. Cluj în cazul identificării unor deşeuri rezultate din intervenţiile asupra instalaţiilor menţionate

- menținerea unor proceduri de stocare și manipulare a substanțelor periculoase, inclusiv proceduri de limitare a contaminării solului

- titularul este obligat să permită primirea și descărcarea vidanjelor în incinta stației de epurare în urma verificării calității apei uzate

- respectarea condiţiilor impuse prin Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 227/30.06.2021 emisă de Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Mureş

- titularul este obligat să ia măsuri corective în staţia de epurare în cazul în care se constată depăşiri ale valorilor indicatorilor de calitate reglementaţi, măsuri care să elimine riscul de poluare a receptorului

- în cazul provocării unor poluări în receptori, prin depășirea concentrațiilor indicatorilor de calitate autorizați, să anunțe imediat Sistemul de Gospodărire a Apelor ,Administrația Bazinală de Apă Mureș și să intervină pentru limitarea efectelor

-titularul este obligat să exploateze şi să întreţină construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, folosire şi evacuare a apelor uzate, precum şi dispozitivele de măsurare a debitelor şi volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;

- titularul este obligat să întreţină malurile şi albia emisarului în zonele de evacuare;

-la evacuarea în receptorul natural, operatorul va trebui să monitorizeze atât indicatorii specifici apelor uzate orăşeneşti cât şi indicatorii specifici industriilor racordate la reţeaua de canalizare orăşenească;

-întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor şi dotărilor de protecţie a mediului

-menţinerea spaţiilor de stocare în formă iniţială, a integrităţii acoperişurilor şi a sistemelor de colectare a apelor uzate

-depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi de maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate)

-interzicerea depozitării definitive şi a incinerării oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului

-menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri

-eliminarea şi/sau valorificarea deşeurilor rezultate/colectate de pe amplasament doar către operatori autorizaţi, pe bază de contracte încheiate cu aceştia

-eliminarea deşeurilor periculoase se face prin firme specializate şi autorizate

-deţinerea de mijloace tehnice şi materiale necesare ambalării/supraambalării substanţelor şi preparatelor deţinute/comercializate/transportate/depozitate în caz de deteriorare a ambalajelor în timpul manipulării, transportului şi/sau depozitării

-deţinerea de materiale absorbante şi de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanţe/preparate chimice periculoase şau deşeuri periculoase

-se interzice depozitarea, evacuarea pe sol sau în cursuri de apă a oricăror reziduuri poluatoare ce pot afecta direct sau indirect calitatea acestora

-asigurarea unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente

-anunţarea autorităţilor de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

-manipularea substanţelor astfel încât să nu polueze ecosistemul terestru şi mediul acvatic; îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident

-se interzice descărcarea oricăror categorii de substanţe/preparate periculoase direct pe sol ori pe structuri din beton (platforme, bazine)

-titularul activităţii are obligaţia solicitării de la furnizor şi deţinerii pe amplasament a fişelor tehnice de securitate pentru toate substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate, deţinute şi comercializate pe amplasament, editate în limba română conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice

-luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor din fişele tehnice de securitate ale substanţelor periculoase deţinute

-respectarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, conform HG. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

-în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului “poluatorul plătește”

-reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-OUG nr. 195 /2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;

-OUG NR.92/2021 privind regimul deşeurilor;

-HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007,  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

-Legea nr. 107/1996 privind Legea apelor, actualizată

-HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007

-HG nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de acțiune pentru reducerea poluării mediului acvatic și a apelor subterane, cauzate de evacuarea unor substanțe periculoase

-Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată şi completată prin OUG nr. 13/2008

-HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică

-HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

-Ord nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a soluțiilor când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

-HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată şi completată cu HG nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

-HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificată și completată cu HG nr. 1872/2006, , HG nr. 247/2011

-Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea , evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice ( REACH)

-prevederilor OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/ 2006 completată şi modificată prin OG nr. 25/2008, OUG nr. 37/2008 şi Ordonanţa nr. 15/2010 aprobată prin Legea nr. 167/2010, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG 115/2010 aprobata prin Legea 64/2011, modificată și completată prin Ordonanța nr. 31/2013, aprobată cu Legea nr. 384/2013

-Ordonanţa nr. 31 din 27 august 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

-Ordinului nr. 549/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “ Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, modificată cu Ordinul nr. 1477/2010 şi Ord. nr. 35/2014

-Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ord. nr. 1607/2008 şi Ordinul nr. 1648/2009 si Ord. nr. 1032/2011 si Ord nr. 192/2014

-OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, modificata şi completată prin OUG nr.15/2009

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile legale din domeniul protecţiei mediului

- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor APM Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii,  pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind  respectarea prevederilor autorizaţiei

- să informeze APM Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să oprească activitatea până la restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi mediului

- să informeze APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării

- să notifice APM Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008

- nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia după caz. Pe durata suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă

- litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007

-să solicite și să obțină viza anuală conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

-să solicite la APM Cluj, obţinerea vizei anuale pentru autorizaţiei de mediu deţinută, în fiecare an, conform anexei la Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5 alin. (4) cu „maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine”.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# I. Activitatea autorizată

Captarea,tratarea şi distribuţia apei  în localităţile Turda,Mihai Viteazu Cheia,Corneşti,Bogata, Sănduleşti,Copăceni,Aiton, judeţul Cluj,

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 3600 | Captarea,tratarea şi distribuţia apei | 0,00 |  |

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

A. Alimentarea cu apă potabilă

1.1 Surse

a.Sursa subterană Corneşti-formată din patru fronturi de captare-54 puţuri, din care 44 în fincţiune

b.Sursa subterană Mihai Viteazu-amplasată în amonte de localitatea Mihai Viteazu, pe malul drept al râului Arieş, pe partea stângă a DN75, în dreptul km 158. Sursa subterană Mihai Viteazu formată din 9 puţuri.

c. Sursa subterană Variantă-sursă în conservare, amplasată în partea sud-vestică a municipiului Turda, pe partea stângă a DN75 Turda-Câmpeni. Sursa subterană Variantă are 7 puţuri.

d. Sursa subterană Turda Veche-sursă în conservare amplasată în partea sud-estică a municipiului Turda, pe partea dreaptă a DN1 Aiud-Cluj, km446+100. Sursa subterană Turda Veche are 6 puţuri.

1.2 Instalaţii de captare

a. Sursa subterană Corneşti-puţuri forate cu H=8-14m, tubate cu coloană metallică) Dn-300mm, astfel:

-front de captare Moldoveneşti-16 puţuri forate, amplasate pe malul stâng al râului Arieş, echipate cu electropompe

-front de captare Ciucaş-6 puţuri forate(4 în funcţiune) amplasate pe malul stâng al râului Arieş, echipate cu electropompe

-front de captare Dispecerat-10 puţuri forate(8 în funcţiune) amplasate pe malul drept al râului Arieş, echipate cu electropompe

-front de captare Balastiera-22 puţuri forate(13 în funcţiune) amplasate pe malul drept al râului Arieş, echipate cu electropompe

Debit front de captare Corneşti-Qmaxim=511,6 l/s

b. Sursa subterană Mihai Viteazu

-front de captare Mihai Viteazu-10 puţuri săpate(D-2m, H-8-10m) din care 6 în funcţiune, echipate cu electropompe.

Debit front de captare Mihai Viteazu-Qmaxim=160,0 l/s

c. Sursa subterană Variantă-sursă în conservare

-front de captare din pânza freatică-7 puţuri forate echipate cu electropompe

Debit front de captare Variantă-Qmaxim=62,5 l/s

d. Sursa subterană Turda Veche-sursă în conservare

-front de captare Turda Veche-6 puţuri săpate, două din cărămidă(D-3m, H-9m)  şi 4 din beton armat(D-2-3m, H-8-9m).

Debit front de captare Turda Veche-Qmaxim=95,0 l/s

1.3 Instalaţii de tratare

a.Sursa subterană Corneşti-clorinarea se face cu un aparat de clorinare tip Wedeko Advance , direct în aducţiunea care alimentează localitatea Corneşti

b.Sursa subterană Mihai Viteazu- clorinarea se face în conducta de intrare a apei în rezervorul de înmagazinare Mihai Viteazu(V1-2500mc) cu un aparat de clorinare tip Wedeko Advance.

c. Sursa subterană Variantă-sursa nu este prevăzută cu instalaţie proprie de clorinare

d. Sursa subterană Turda Veche- clorinarea se poate face cu un aparat de clorinare tip Wedeko Advance existent aflat în conservare.

1.4 Instalaţii de aducţiune, înmagazinare a apei şi distribuţie

a.Sursa subterană Corneşti-apa pompată de la fiecare puţ este refulată prin conducte PE într-o conductă de legătură PE, fiind apoi preluată de o conductă colectoare PREMO cu lungimea de 2,5km până la rezervorul de înmagazinare V1-2500mc amplasat în incinta staţiei de pompare Mihai Viteazu.Din conducta colectoare, printr-un racord care duce la staţia de clorinare Corneşti, este alimentată localitatea Corneşti printr-o conductă cu lungimea de 400m.

b.Sursa subterană Mihai Viteazu- apa pompată de la fiecare puţ este refulată  în rezervorul de înmagazinare V1-2500mc(comun surselor Mihai Viteazu şi Corneşti), amplasat lângă staţia de pompe centrală.

Staţia de pompare SP1 preia apa din rezervorul de înmagazinare V1-2500mc şi o refulează prin 2 conducte către reţeaua de distribuţie, rezervoarele de înmagazinare şi staţia de pompare SP2 amplasată lângă sursa Variantă

Din conducta de aducţiune, printr-o derivaţie, este alimentată localitatea Mihai Viteazu.

Localitatea Cheia este alimentată prin intermediul unei staţii de pompare din rezervorul de înmagazinare V1-2500mc printr-o conductă cu lungimea de 2628m şi o altă conductă cu lungimea de 35m până la rezervorul V15-150mc Cheia

c. Sursa subterană Variantă-sursă în conservare

Apa captată, înmagazinată în rezervorul V2-200mc, poate fi refulată(cu ajutorul SP4) prin conducte în conducta colectoare, ajungând în rezervorul de acumulare cilindric V2-200mc-în cazul punerii în funcţiune a sursei. La ora actuală, staţia de pompare existentă, (SP4) preia apa distribuită de la rezervorul Mihai Viteazu(V1-2500mc) şi o refulează către rezervoarele amplasate pe Cetate Turda(V2=V3=5000mc) şi direct către consumatori(câteva cartiere din Turda).

d. Sursa subterană Turda Veche-sursă în conservare

Apa captată din această sursă ar putea asigura, în caz de nevoie, alimentarea cu apă a populaţiei şi unităţilor industriale amplasate pe malul drept al râului Arieş, prin conducte.

e.De la rezervoarele de înmagazinare Cetate până la rezervoarele Sănduleşti-conducte cu lungimea de 5,465km

f.Rezervoare de înmagazinare şi compensare pentru întreg sistemul de alimentare cu apă

-1 rezervor cu V=2500mc şi 1 rezervor cu V=2000mc –comune surselor Mihai Viteazu şi Corneşti

-1 cu V2=200mc amplasat in zona sursei subterane Varianta

-2 rezervoare supraterane V3=V4=5000mc, amplasate în zona Cetate Turda.Din aceste rezervoare se alimentează  municipiul Turda şi printr-o derivaţie localitatea Sănduleşti;

-2 rezervoare din beton armat V5=V6=2500mc şi 2 rezervoare V7=V8=1000mc amplasate în zona Cetate Turda-rezervoare în conservare

-2 rezervoare V9=V10=300mc pentru zona II de presiune-Frăgărişte-în conservare

-1 rezervor cu V11=2500mc pentru zona III de presiune-Zootehnie

-2 rezervoare cu V12=V13=200mc amplasate în localitatea Sănduleşti(pentru localitatea Sănduleşti)

-1 rezervor cu V15=150mc amplasat în localitatea Cheia

1.5 Staţii de pompare apă potabilă

SP1- front  Dispecerat;SP2-lângă rezervorul V1=2500mc Mihai Viteazu;SP3-în cadrul SP2 Mihai Viteazu;SP4-lângă sursa Variantă;SP5- lângă sursa Turda Veche;SP6-str.Castanilor;SP7-lângă rezervoarele V9=V10=300mc;SP8- lângă rezervoarele V3=V4=5000mc;SP9-str.Castrul Roman;SP10-Mihai Viteazu

1.6 Reţeaua de distribuţie

Reţeaua de distribuţie apă potabilă(localităţile Turda, Mihai Viteazu, Cheia, Corneşti, Bogata, Sănduleşti şi Copăceni) este formată din conducte cu Dn=50-400mm , L=200,691km.

1.7 Traversări de cursuri de apă

-supratraversare râu Arieş-pod CFR-zona sursa Corneşti

-supratraversare râu Arieş-şoseaua Alba Iulia

-supratraversare râu Arieş-sat Cheia

-supratraversare râu Arieş-str.Piaţa Romană

-supratraversare pârâul Valea Racilor-str.Mihai Eminescu

-supratraversare pârâul Valea Racilor-str.Bucovinei(ancorată de pod)

-supratraversare pârâul Valea Racilor-Piaţa 1 Decembrie

-supratraversare pârâul Valea Racilor-str.Roşiori

-supratraversare pârâul Valea Racilor-str.G.Coşbuc(ancorată de pod)

-supratraversare pârâul Fâneaţa Vacilor-str.Tunel(ancorată de pod)

-supratraversare pârâul Fâneaţa Vacilor-str.Andrei Mureşanu(ancorată de pod)

-supratraversare pârâul Valea Racilor- str.Mihai Eminescu(ancorată de pod)

-supratraversare pârâul Fâneaţa Vacilor-str.Vasile Lupu(estacada metalică)

2.Apa pentru stingerea incendiilor

Rezerva intangibilă PSI este asigurată în rezervoarele de înmagazinare care alimentează hidranţii subterani şi supraterani amplasaţi pe reţeaua de distribuţie.

3.Volume de apă asigurate în surse

Corneşti:-volum mediu:11.862 mc/zi(13,3 l/s);-volum minim:7.897 mc/zi(9,14 l/s)

Mihai Viteazu:- volum mediu:2.949 mc/zi(34,1 l/s);-volum minim:1.570 mc/zi(18,16 l/s)

4.Mod de folosire

4.1 Necesar total de apă

-zilnic maxim-23848,5 mc/zi=276,0 l/s

-zilnic mediu-7236 mc/zi=83,7 l/s

-zilnic minim-5780 mc/zi=66,9 l/s

4.2 Cerinţa totală de apă

-zilnic maxim-39095,8 mc/zi=452,5 l/s(capacitatea maxima a surselor)

-zilnic mediu-11862 mc/zi=137,3 l/s

-zilnic minim-9467 mc/zi=109,6 l/s

4.3 Pierderi estimate pe reţele: cca.39%

Deasemenea amplasamentul mai este dotat cu:

-motopompe-3 buc

-motogenerator-2 buc

-compactor-2 buc

-tăietor asfalt-1 buc

Construcţii:

-Fiecare sursă are în dotare câte un vestiar cu grup sanitar şi duşuri

-Staţia de pompare Mihai Viteazu –semiângropată, înălţimea sălii pompelor fiind de 7m, din care 2,5m sub cota 0 şi 4,5m suprateran.

- Staţia de pompare Variantă-trei corpuri de clădiri:a. Clădirea principală care cuprinde sala pompelor şi sala de comandă;b.Clădirea personalului care cuprinde camera de supraveghere şi atelierul de întreţinere;c.Clădirea cu staţia de clorinare

-Staţia de pompare de pe strada Castanilor(SP6)-are în dotare o clădire compartimentată astfel:sala pompe, atelier de întreţinere şi reparaţii, camere de comandă, vestiar cu grup sanitar şi duşuri

-Centrala termica incalzire spatii - Sursa de apa Mihai Viteazu-1 buc

-Centrale termice pentru incalzire Cladiri birouri, adresa: str. Axente Sever nr. 2,  Turda, jud. Cluj-4 buc

-Centrala termica incalzire spatii (magazii, birouri) – adresa: str. Dr. Ioan Ratiu fn, Turda, jud. Cluj-1 buc

Mijloace de transport-17 buc mijloace auto

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | apă captată | Materie primă | 4656906,00 | Metri cubi/an |  | Alimentare cu apă |  | nepericulos |
| Alte materii | Hipoclorit de sodiu | Materie primă | 260,00 | Kilogram/an | biocid | Tratare apă | Cladire staţie tratare | periculos |
| Alte materii | Clor lichid | Materie primă | 3030,00 | Kilogram/an | biocid | Tratare apă | Spatiu amenajat în cladirea staţiei de tratare | periculos |
| Alte materii | Motorina | Materie primă | 65370,00 | Litri/an | hidrocarburi | Mijloace de transport | Nu se depozitează pe amplasament | periculos |
| Alte materii | Benzina | Materie primă | 2400,00 | Litri/an | hidrocarburi | Mijloace de transport | Nu se depozitează pe amplasament | periculos |
| Alte materii | Gaz | Materie primă | 26744,00 | Metri cubi/an |  |  | conducte |  |

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Alimentarea cu apă-apă captată din surse | 4656906,00 | Metri cubi/an |
| Canalizare | Evacuare ape uzate menajere –la grupuri sociale | 400,00 | Metri cubi/an |
| Canalizare | Evacuare ape uzate tehnologice-de la spălarea bazine de la sursa din Mihai Viteazu-în canalizarea Mihai Viteazu | 100,00 | Mii Metri cubi/an |
| Energie | consum energie electrică pentru funcţionarea staţiei de epurare | 2300329,00 | KiloWatt ora/an |
| Gaz | Alimentarea cu gaze naturale-branşament | 26744,00 | Metri cubi/an |

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

-alimentarea cu apă: colectarea apelor din surse  prin intermediul staţiilor de pompare si distribuirea acestora către beneficiari după o tratare prealabilă în staţii de clorinare;

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |
| Arie naturală protejată de interes comunitar | Parţial în interiorul şi în imediata vecinătate a ariilor naturale protejate RONPA0360 Sărăturile şi Ocna Veche, ROSCI0223 Sărăturile şi Ocna Veche;ROSPA0113 Cânepişti, ROSPA0087 Munţii Trascăului, RONPA0359 Cheile Turenilor, ROSCI0034 Cheile Turenilor | Munţii Trascăului, Sărăturile şi Ocna Veche, Cheile Turenilor, Cânepişti |

## 5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | apă captată | 4656906,00 | Metri cubi/an | beneficiari |

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gazos | gaz | 3843,00 | Metri cubi/an | 1 bucata CT cu aer aspirat | 0,035 |
| gazos | gaz | 12436,00 | Metri cubi/an | 4 bucati CT cu aer aspirat | 0,146 |
| gazos | gaz | 10465,00 | Metri cubi/an | CT cu aer aspirat(CT15) | 0,060 |

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |

## 8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 7 zile/săptămână; 365 zile/an

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

CT proprie:Mihai Viteazu-1 buc;Turda-5 buc

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3600 | Cos evacuare CT | 1,00 | 0,10 | 0,10 | pulberi | Fără depoluare |  |  |  |
| 3600 | Cos evacuare CT | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Monoxid de carbon | Fără depoluare |  |  |  |
| 3600 | Cos evacuare CT | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Oxizi de sulf | Fără depoluare |  |  |  |
| 3600 | Cos evacuare CT | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Oxizi de azot | Fără depoluare |  |  |  |

Alte surse de poluare

Nu este cazul

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Tratare ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Sol

platfome betonate

Alți factori de mediu (după caz)

Zgomot-conform Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze niciun element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nicio locaţie sensibilă; conform  SR 10009/2017

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

container pentru colectarea reținerilor de pe grătar şi a deşeurilor menajere; sistem etanş cu sac montat într-un container standard (pubelă) – pentru depozitarea nămolului colectat de pe treapta de tratare a nămolului.

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

conform Normativului NTPA 001, aprobată de HG 188/2002, modificată şi completată cu HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată cu HG 210/2007 pentru ape uzate epurate evacuate din stația de epurare

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

-Respectarea Legii nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3600 | Cos evacuare CT | pulberi | 5,00 | Mg/mcN | Ord 462/1993 |
| 3600 | Cos evacuare CT | Monoxid de carbon | 100,00 | Mg/mcN | Ord 462/1993 |
| 3600 | Cos evacuare CT | Oxizi de sulf | 35,00 | Mg/mcN | Ord 462/1993 |
| 3600 | Cos evacuare CT | Oxizi de azot | 350,00 | Mg/mcN | Ord 462/1993 |

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |

Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |

Nu este cazul

# III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea solului

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

-conform datelor prezentate  din prezenta autorizatie si/sau datele solicitate de reprezentantii APM Cluj.

-poluari accidentale, elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la Dispecerat APM Cluj program permanent tel 0766-868594

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

## 1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | Personal angajat | 7,67 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 01 | deseuri de hartie carton | activitate | 0,28 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 40 | deşeuri metalice | întreţinere | 0,20 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 39 | Deşeu materiale plastice | activitate | 0,415 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente | activitate | 0,002 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 36 | Becuri | activitate | 0,00009 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

## 2. Deșeuri colectate

Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri comercializate-Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate-Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate-Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 3. Deșeuri stocate temporar

Nu se stochează temporar deşeuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu se tratează deşeuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate-Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Nu este cazul

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-deşeurile sunt preluate cu masini speciale, remorci ale firmelor autorizate,  asigurat de terti , in baza contractelor incheiate

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

-monitorizarea deşeurilor-(tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) se va realiza conform Anexei 1 a HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor ;

## 7. Ambalaje folosite

Nu se utilizează ambalaje pentru punerea pe piaţă a produselor proprii

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

-prin operatori autorizati

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

## Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 7681-52-9 | 260,00 | Kilogram/an | Hipoclorit de sodiu-P102,P260,P273,P280,P301+P330+P331;P303+P361+P353;P305+P351+P338;P310 | H314,H400; |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 7782-50-5 | 3030,00 | Kilogram/an | Clor lichid-P220,P224,P260,P271,P273;P280, P305+P351+P338;P310;P301+P312,P302+P352,P405,P408,P501, | H270,H280,H315,H319,H331,H335,H400 |

## 2. Modul de gospodărire

  - ambalare: ambalaje originale, etichetate corespunzator cu semne caracteristice care avertizeaza ca substantele sunt toxice, inflamabile, nocive, cu respectarea Regulamentului 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substantelor si a amestecurilor;    substantele periculoase trebuie sa fie ambalate astfel incat sa impiedice orice pierdere de continut prin manipulare, transport si depozitare .Ambalajele de la hipoclorit vor fi preluate de firma care a facut aprovizionarea.Nu se depoziteaza pe amplasament.

  - transport: conform prevederilor fişelor tehnice de securitate

  - depozitare: incaperi separate , inchise,  sunt pastrate in ambalaje de sticla sau polietilena, intr-un depozit inchis ( cu pastrarea evidentei intr-un registru special)

  - folosire/comercializare: în activitatea desfăşurată

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Este interzisă utilizarea ambalajelor produselor periculoase în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate; acestea nu se vor elimina împreună cu deşeurile menajere

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

-se vor lua măsuri de prevenire a scurgerilor de produse în sol şi apă; manipularea preparatelor se va face astfel încât să nu polueze solul, aerul sau sursele de apă; în cazul unor scurgeri accidentale se izolează zona afectată, apoi se absoarbe produsul într-un material inert(nisip uscat, rumeguş) şi se depozitează în containere închise etanş, etichetate corespunzător, zona contaminată fiind apoi stropită cu multă apă

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

| Tip | Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |

Instalații de stocare a substanțelor periculoase-Nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate-Nu este cazul

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte |
| --- | --- | --- |

Sisteme de siguranță existente-Nu este cazul

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță |
| --- | --- |

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |

- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie,conform art. 44 și Anexei  nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de  31 mai anul următor raportării.

- raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG 92/2021  privind regimul deşeurilor,  până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, în format de hârtie și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM .

-alte raportări care vor fi solicitate de către APM Cluj

Prezenta autorizație de mediu conține 21(douăzecişiunu) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

p.DIRECTOR   EXECUTIV,

Adina SOCACIU

ȘEF SERVICIU AAA,

ing.Anca CÎMPEAN

Întocmit,

Ing.Dumitru ULIEŞAN

16.11.2022,