Ministerul Mediului,Apelorși Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

A U T O R I Z A Ţ I E   D E   M E D I U

Nr. ...... din 00.00.2022

Titularul activității: S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Adresa:Str. B-dul 21 Decembrie 1989, Nr.79, et.2, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Punct de lucru: Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde în municipiul Cluj-Napoca

Locația activității: Puncte termice, Cluj-Napoca, Judetul Cluj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3530 | Furnizarea de abur si aer condiţionat | 252 | 4030 | Producţia si distributia energiei termice şi a apei calde |  |  |

Nu este cazul

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului:Cluj

Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală.

Data emiterii: 00.00.2022

Data expirării: .................

Temeiul legal

Ca urmare a cererii de autorizare adresate de SC.TERMOFICARE NAPOCA  SA, cu punctul de lucru din ,Cluj-Napoca, Judetul Cluj,la adresele punctelor termice, prin ing.Natalia Tomoş înregistrată la APM Cluj cu nr.28261/22.12.2021, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului,Ord.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu,

se emite:

A U T O R I Z A Ţ I A   D E   M E D I U

Pentru S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A-   Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde în Cluj-Napoca (puncte termice de cartier şi reţelele aferente)

din municipiul Cluj-Napoca , conform adreselor din anexa nr.1, jud. Cluj

care prevede desfăşurărarea următoarelor activităţi (conform cod CAEN):

-4030 Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde(3530 conf Ord.nr.337/2007-Furnizarea de abur şi aer condiţionat)

documentaţia conţine: fişă de prezentare şi declaraţie

elaborată de: Tomoș Natalia-responsabil de mediu pentru SC.Termoficare Napoca SA;

-contract prestări servicii de salubritate nr.5778/01.09.2013 încheiat cu Compania de Salubritate Brantner Vereş SA;

-contract preluare deşeuri metalice nr.1641/06.05.2021 încheiat cu SC. Remat Cluj-SA;

-contract apă-canal nr.53199/01.09.2014 încheiat cu Compania de Apă Someş SA;

-act adiţional nr.22/2021 la contractul de vânzare gaze naturale nr.75/2017 încheiat cu SC.OMV Petrom SA;

-contract furnizare energie electrică la consumatori eligibili noncasnici nr.2548565-3/11.06.2021-SC.Electrica Furnizare SA;

-anunţ ziar–mediatizare solicitare Autorizaţie de Mediu

-plan de situaţie, plan de încadrare în zona

-OP nr.360/26.02.2021  reprezentând tarif emitere autorizaţie de mediu- 500 lei

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi

-certificat de înregistrare J12/338/1991-ORC Cluj;

-cod unic de înregistrare 201330/27.11.1992-ORC Cluj

-certificat constatator nr.42282/29.03.2019-ORC Cluj

-inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Cluj-Napoca-Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca prin Hotărârea nr.133/14.03.2005

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

I. luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare

- care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată

- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- de utilizare eficientă a energiei.

- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora

- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor

-de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului

II. desfăşurarea activităţii autorizate:

-colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf. OUG nr. 92/2021  privind regimul deșeurilor;

-persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care  autoritatea competentă pentru proteția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor

-menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri

-se interzice depozitarea , evacuarea pe sol sau in cursuri de apa a oricaror reziduuri poluatoare ce pot afecta direct sau indirect calitatea acestora

-luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurator, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de munca prin aplicarea măsurilor de protecţie , conform legislaţiei în vigoare.

- întreţinerea echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare

- este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie

- în cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor,  se vor lua următoarele măsuri:

• de sistare a funcţionării instalaţiei la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic

• înregistrarea tuturor incidentelor şi păstrarea de înregistrări privind: defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare

• reluarea activităţii în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia

-asigurarea  unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente

-în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului “ poluatorul plăteste”;

-reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii

III. respectarea legislaţiei şi normativelor în vigoare privind protecţia mediului:

- OUG nr. 195 /2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, completată şi modificată prin OUG nr.114/2007 şi OUG nr.164/2008 modificată prin OUG nr.71/201, Legea nr. 187/2012, OUG nr. 58/2012 aprobata prin Legea nr. 117/2013, Legea nr. 226/2013

- HG nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje modificată şi completată cu HG nr. 1872/2006  şi  HG nr. 247/2011

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase modificată şi completată cu HG nr.210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

-HG nr.1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

-Ord. nr.1223/2009 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice

-OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/ 2006

completată şi modificată prin OG nr. 25/2008, OUG nr. 37/2008 şi Ordonanţa nr. 15/2010 aprobată prin Legea nr. 167/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi OUG 115/2010 aprobată prin Legea 64/2011 modificată și completată prin Ordonanța nr. 31/2013, aprobată cu Legea nr. 384/2013

- Ordinului nr. 549/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, modificată cu Ordinul nr. 1477/2010 și Ordinul nr. 35/2014

- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ord. nr. 1607/2008 şi Ordinul nr. 1648/2009 si Ord. nr. 1032/2011 și Ordinul nr. 192/2014

- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007,  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

-OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, modificata şi completată prin OUG nr.15/2009

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile legale din domeniul protecţiei mediului

- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor APM Cluj  toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii,  pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind  respectarea prevederilor autorizaţiei

- să notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării.

- să notifice APM Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008

- să solicite reautorizarea activităţii, cu minim 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizaţii de mediu.

- să solicite și să obțină viza anuală conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

-să solicite la APM Cluj, obţinerea vizei anuale pentru autorizaţiei de mediu deţinută, în fiecare an, conform anexei la Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5 alin. (4) cu „maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine”.

I. Activitatea autorizată: Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde; reţele de distribuţie, municipiul Cluj-Napoca;

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Clădiri din beton(35 puncte termice) echipate cu  schimbătoare de căldură, pompe, instalaţii de transport, aparate de măsură, dispozitive de siguranţă.

Reţelele de distribuţie(conducte tur/retur încălzire, conducte alimentare cu apă caldă pentru consum şi retur apă caldă de consum) sunt amplasate în canale termice , sunt executate din ţevi de oţel şi fac legătura între centrale şi blocurile din zonă pe care acestea le deservesc. Detalii în Anexa nr.1 la prezenta autorizaţie.

2. Materii prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite (mod de ambalare, de depozitare, cantităţi):

Conform Anexa nr.1

3. Utilităţi:

Conform Anexa nr.2

-alimentarea cu apă:

-din reţeaua municipiului Cluj-Napoca pentru:

a) preparare apă caldă consum

b) completare cu apă a reţelelor de distribuţie a agentului termic, după lucrări de intervenţie la reţelele RAT şi ale locatarilor(aerisiri, remedieri, spargeri)

c) scopuri menajere

-apele uzate menajere şi pluviale: în sistemul centralizat de canalizare municipal

-energie electrică:-branşament la reţeaua din zonă

-agent termic: gaz metan

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau alte activităţi:

Captare agent primar de la centrale termice→schimbătoare de căldură→distribuţie agent termic la consumatori prin reţelele de distribuţie

5. Produsele şi subprodusele obţinute ( cantităţi, destinaţie):

-energie termică în cantităţile prevăzute în anexa 1

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi, producţie): conform anexei nr.1

7. Alte date specifice activităţii (cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul

8. Programul de funcţionare (ore/zi, zile/săptămână, zile/an): 24 ore/zi; 365 zile/an

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1.Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare :

-carcase cu antifonare montate pe corpul arzătoarelor

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

-deşeuri de tip menajer se colectează în pubele închise şi se evacueaza prin serviciul de       salubritate

-deşeurile tehnologice (metalice) : colectare selectivă, pe sorturi şi valorificare periodică prin unităţi specializate

3.Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi (nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii):

-apă: - pentru apele menajere evacuate în canalizare conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, aprobată de HG 188/2002, modificată şi completată cu HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată cu HG 210/2007

-activitatea desfasurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate ai aerului specifici activitaţii

-zgomot: conf. STAS 10009/88 privind acustica urbană şi conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă  şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă

-sol: conform Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, abrogat parţial prin Ordinul 592/2002, modificat prin Legea 104/2011

III. Monitorizarea mediului

1.Indicatori (indicatori fizico-chimici, bacteriologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor):

2.Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea: nu se monitorizează

-conform punctelor   IV.7  din prezenta autorizaţie

-datele  solicitate de reprezentanţii APM Cluj

-în caz de poluări accidentale, elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă, imediat la dispeceratul APM Cluj serviciu permanent, tel. 0766-868594

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi ambalajelor

1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- deşeuri menajere ( cod 200301) – cca. 60mc/an

- deşeuri de fier (cod 170405)– cca.220.000 kg/an

2.Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă): nu se colectează

3.Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

- deşeuri menajere ( cod 200301) – cca. 60mc/an-pubelă ecologică

- deşeuri de fier  (cod 170405)– cca.220.000 kg/an-container metalic

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

- deşeuri de fier  – cca.220.000 kg/an-valorificare prin operatori autorizaţi

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

-deşeuri menajere- se preiau şi se transportă de operatori specializaţi şi autorizaţi pe bază de contract

-deşeuri metalice- se preiau şi se transportă de operatori specializaţi şi autorizaţi pe bază de contract

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

-deşeurile menajere-se elimină prin operatori specializaţi şi autorizaţi în depozit autorizat.

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

Se va tine o evidenta  a deseurilor (tipuri, cantitati)-sortarea si valorificarea prin unitati specializate a celor reciclabile, conform legislatiei in vigoare

8.Ambalajele folosite şi rezultate (tipuri şi cantităţi): nu se folosesc şi nu rezultă ambalaje

9.Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):nu se valorifică ambalaje

V.Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

1.Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate    (categorii, cantităţi):

Nu se utilizează şi nu se depozitează substanţe şi preparate periculoase

VI. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG 92/2021  privind regimul deşeurilor, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, în format de hârtie și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM;

- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie, conform art. 44 și Anexei  nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de  31 mai anul următor raportării.

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |

VII. Anexe

Anexa nr.1 şi Anexa n.2

| Anexa 1. Date cu echipamentele din Punctele Termice |
| --- |
| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Adresa | Suprafaţa | Producţie | Consum energie electrică kWh/an | Nr. contract | Sursa de agent termic | Nr. autorizaţie de mediu | Pompe circulaţie acc R | Schimbatoare acc R | Pompe circulaţie acc H | Schimbătoare acc H | Pompe încălzire | Schimbătoare încălzire |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | PT 1 Pata | str. Godeanu 6 | 309 | 2537 | 30355 | 8008684/28.06.2012 | Reţeaua de agent termic primar a SC Termoficare Napoca SA | A.I.M. Nr.219 din 07.07.2014 | Grundfos- tip UPSD 65-120 F-1 buc | TLX90-16-45 901 kW – 2 buc |  |  | Grundfos- tip NBE 100-200/200- 3 buc, | TLX-250-16-77-1529kW 4 buc |
| 2 | PT 3 Pata | str. Dostoievscki 38 | 309 | 2873 | 96.573 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 65-120 F - 1 buc | TLX 90 - 16 – 31 612 kW 2 buc | Grundfos- tip UPSD 40-120 F 1 buc | TLX 90 - 16 – 22 427 kW 1 buc. | Grundfos- tip NBE 65-125/137- 3 buc | TLX 400 - 16 – 89 1869 kW - 3 buc |
| 3 | PT 4 Pata | str. Iugoslaviei 54 | 309 | 2049 | 109.083 |  |  |  | Grundfos - tip UPSD 50-120F 1 buc | S4A-IG16-46 TL-526 kW -1 buc. | Grundfos- tip UPSD 65-120 F - 1 buc | TLX 250 - 16 – 56 1360 kW 1 buc. | Grundfos tip CLME 150-242-2 buc | S14-ST16-35-TMTL6-35 713kW 3 buc |
| 4 | PT 1 Mărăşti | str. Anina nr. 19 | 181 | 400 | 24.165 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 50-120 F -1 buc | S4A-IG16-34-TL 411 kW 2 buc |  |  | Grundfos- tip NBE 65-125/137 2 buc | TLX 250 - 16 -54 1066 kW -1 buc |
| 5 | PT 2 Mărăşti | str. Fabricii 2 | 445 | 3227 | 70.979 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 50-120 F - 1 buc | S4A-IG16-46-TL 526 kW -1 buc | Grundfos- tip NBE 65-125/137- 3 buc | S14-ST16-35 TKTM 49 1276 kW 1 buc | Grundfos- tip NBE 65-125/137- 3 buc | S14-ST16-33-TKTM49 1276 kW 1 buc |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | PT 3 Mărăşti | str. Trotuşului 4 | 299 | 1307 | 40.660 | 8008684/28.06.2012 | Reţeaua de agent termic primar a SC Termoficare Napoca SA | A.I.M. Nr.219 din 07.07.2014 | Grundfos- tip UPSD 65-120 F - 1 buc | S4A-IG16-53-TL 592 kW -2 buc |  |  | Grundfos- tip NBE 100-200/180, 2 buc | S14-ST16-40-TMTL8 829 kW - 3 buc |
| 7 | PT 7 Mărăşti | B-dul 21 Decembrie 131 | 303 | 2707 | 51.836 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 32-120 F 1 buc | TLX 90 - 16 - 7 105 kW 1 buc | Grundfos- tip UPSD 65-120 F 1 buc | S14-ST16-28-TKTM5 1046 kW 1 buc | Grundfos- tip NBE 100-200/200 3 buc, | TLX 250 - 16 - 77 1529 kW -3 buc |
| 8 | PT 8 Mărăşti | B-dul 21 Decembrie 135 | 296 | 2575 | 50.283 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 65-120 F - 1 buc | S4A-IG16-46-TL 526 kW -1 buc, S4A-IG16-39-TL 464 kW- 2 buc | Grundfos- tip UPSD 50-120 F -1 buc | S4A-IG16-39-TL 464 kW -2 buc | Grundfos- tip NBE 100-200/180 3 buc | S14-ST16-40-TMTL8 829 kW -3 buc |
| 9 | PT 9 Mărăşti | str. Lacu Roşu 7 | 295 | 4363 | 51.895 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 65-120 F - 1 buc | S14-ST16-33-TKTM49 1218 kW 1 buc | Grundfos- tip UPSD 50-120 F -1 buc | S7A-ST16-35-TKTL96 754kW 1 buc | Grundfos- tip NBE 100-200/180, 3 buc | S14-ST16-57-TKTM95 1184kW - 4 buc |
| 10 | PT 11 Mărăşti | str. Năsăud 4 | 288 | 2657 | 78.158 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 50-120 1 buc | S7A-ST16-32-TKTL97 696kW -1 buc | S4A-IG16-39-TL 464 kW -1 buc |  | Grundfos- tip CLME- 150-242 2 buc | TLX 250 - 16 - 67 1345 kW -3 buc |
| 11 | PT 12 Mărăsti | str. Teodor Mihali 5 | 287 | 3033 | 54.671 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 65-120 F 1 buc | S4A-IG16-53-TL 592kW -2 buc |  |  | Grundfos- tip NBE 65-125/137 3 buc | TLX 400 - 16 - 59 1370kW - 4 buc |
| 12 | PT 16 Mărăsti | str. Bucureşti 64 | 320 | 1677 | 26.159 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 32-120 F 1 buc | S14-ST16-24-TKTM53 874 kW 1 buc | Grundfos- tip UPSD 40-120 F 1 buc | S4A-IG16-27-TLA 300 kW -1 buc | Grundfos- tip NBE 100-200/180 3 buc | TLX 250 - 16 - 95 1841 kW- 2 buc |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | PT 17 Mărăşti | str. Gorunului 5 | 326 | 1675 | 38.544 | 8008684/28.06.2012 | Reţeaua de agent termic primar a SC Termoficare Napoca SA | A.I.M. Nr.219 din 07.07.2014 | Grundfos- tip UPSD 50-120 F 1 buc | S7A-ST16-32-TKTL97 696kW -1 buc |  |  | Grundfos- tip NBE 100-200/200 2 buc | TLX 250 - 16 - 45 884 kW -3 buc |
| 14 | PT 18 Mărăşti | str. Scorţarilor 34 | 289 | 1203 | 36.437 |  |  |  | Grundfos tip UPSD 32-120 F 1buc | TLX 250-16-39 763 kW 3 buc | Grundfos- tip UPSD 50-120 F 1 buc | TLX 90-16-13 763 kW 1 buc | Grundfos- tip NBE 100-200/200 3 buc, | S7A-ST16-35-TKTL96 754 kW - 1 buc |
| 15 | PT 26 Măraşti | B-dul Dorobanţilor 85 | 303 | 1601 | 75.476 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 40-120 F 1 buc | S4A-IG16-39-TL 464 kW 2 buc. |  |  | Grundfos- tip NBE 80-200/200 2 buc | TLX 150 - 16 - 61 547 kW 3 buc |
| 16 | PT 27 Mărăşti | B-dul Dorobanţilor 98 | 212 | 412 | 13.457 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 32-120 F 1 buc | S4A-IG16-26-TL 280kW 1 buc |  |  | Grundfos- tip NBE 50-200/219, 2 buc | TLX 90 - 16 - 33 209 kW 2 buc |
| 17 | PT 28 Mărăşti | B-dul Dorobanţilor 109 | 303 | 1949 | 35.693 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 50-120 F 1 buc | S4A-IG16-34-TL 411 Kw 2 buc |  |  | Grundfos- tip NBE 100-200/200 2 buc | S14-ST16-40-TMTL8 829KW - 3 buc |
| 18 | PT Cernei | str. Cernei 1 | 325 | 2512 | 28.239 |  |  |  | Grundfos tip UPSD 32-120 F 1buc | TLX 90-16-45 901 kW 2 buc |  |  | Grundfos tip NBE-100-200/222 2 buc | TLX 250-16-39 763kW 3 buc |
| 19 | PT 1 AVN | str. Teleorman 11 | 312 | 1110 | 44.365 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 32-120 F 1 buc | S4A-IG16-46-TL 526 kW 2 buc | Grundfos- tip UPSD 50-120 F 1 buc | S4A-IG16-46-TL 526 kW 2 buc | Grundfos- tip NBE 100-200/200, 2 buc | S14-ST16-40-TMTL8 829kW -3 buc |
| 20 | PT 2 AVN | str. Dâmboviţei 45 | 312 | 1598 | 39.280 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 40-120 F 1 buc | S7A-ST16-31-TKTL97 662kW 1 buc | Grundfos- tip UPSD 50-120 F 1 buc | S7A-ST16-31-TKTL97 662kW 1 buc | Grundfos- tip NBE 100-200/180, 3 buc | TLX 250-16-95 18401 kW 2 buc |

| 21 | PT 3 AVN | str. Răsăritului 103 | 312 | 1307 | 37.174 | 8008684/28.06.2012 | Reţeaua de agent termic primar a SC Termoficare Napoca SA | A.I.M. Nr.219 din 07.07.2014 | Grundfos- tip UPSD 32-120 F 1 buc | TLX 90 - 16 - 13 215kW 1 buc |  |  | Grundfos- tip CLME- 150-242 2 buc | TLX 90 - 16 - 43 861 kW 1 buc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | PT 4 AVN | str. Cojocnei 21 | 247 | 6567 | 79.595 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 80-120 F 1 buc | S7A-ST16-31-TKTL97 662 kW 3 buc |  |  | Grundfos- tip CLME- 150-242 2 buc | TLX 250 - 16 - 67 1333 kW 3 buc |
| 23 | PT 5 AVS | str. Slatina 6 | 325 | 833 | 53.492 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 32-120 F 1 buc | S4A-IG16-26-TL 280 kW 1 buc | Grundfos- tip UPSD 50-120 F | S7A-ST16-30-TKTL97 638 kW 1 buc | Grundfos- tip CLME- 150-242 2 buc | TLX 400 - 16 - 41 1027 kW 3 buc |
| 24 | PT 13AVS | str. Nirajului 9 | 325 | 915 | 25.701 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 40-120 F | S4A-IG16-34-TL 411 kW 1 buc | Grundfos- tip UPSD 32-120 F 1 buc | S7A-ST16-30-TKTL97 638 kW 1 buc | Grundfos- tip NBE 65-125/137 3 buc | TLX 400 - 16 - 591370 kW 4 buc |
| 25 | PT 14 AVS | str. Tulcea 11 | 247 | 1085 | 43.610 |  |  |  | Grundfos- tip UPSD 65-120 F 1 buc | TLX 90 - 16 - 47 941 kW 2 buc |  |  | Grundfos- tip NBE 65-125/137 2 buc | S14-ST16-57-TKTM95 1184 kW 3 buc |
| 26 | PT Venus | str. Tineretului nr. 1 |  | 733 | 39734 |  |  |  | WILO-DL-50/150 1,5/2 1 buc. | SCP S7A-ST16-40-TKTL86 730 kW 1 buc |  |  | IL-E 150/2-15BF 2 buc | SCP S21-IS16-87-TMTL59-1200kW 2 buc |
| 27 | PT Taberei | str. Tăşnad 5 | 450 | 45545 | 2253 |  | C T Taberei str. Taberei 4 | A.M. 31/23.01.2013 | WILO-DL-40/170 0,75/4 1 buc. | S9A-IG10-20-TMTL23 720 kW 1 buc |  |  | WILO-IL-E100/5-26 BF 2 buc. | S22-IG10-28-TKTM 17 1235 kW-4 buc. |
| 28 | PT Şesului | str. Şesului 4 | 450 | 84490 | 1866 | 8008684/28.06.2012 | CT Plopilor str. Plopilor 36 | A.M. 31/23.01.2013 | WILO-DL-50/150 1,5/2 1 buc. | S9A-IG10-32-TMTL-24 677 kW buc. 2 | WILO-DPL-32/130 1,1/2 1 buc. | S9A-IG10-20-TMTL-34 412 kW buc. 2 | WILO-IL-E100/5-26 BF 2 buc. | S22-IG10-28-TKTM17 1235kW 4 buc |
| 29 | PT Govora | str. Govora 2 | 450 | 41424 | 2161 |  | C.T.Govora str. Govora 2 | A.M. 31/23.01.2013 | WILO-DL-50/150 1,5/2 1 buc. | S9A-IG10-30-TMTL-26 638 kW buc. 2 |  |  |  |  |
| 30 | PT Calvaria | str. Almaşului 4 | 410 | 100260 | 2631 |  | C.T. 24 Mănăştur str. Ion Meşter 6 | A.M. 31/23.01.2013 | Grundfos- tip UPSD 50-120 F 1 buc. | S4A-IT10-54-TL 1buc. 267 kW | Grundfos- tip UPSD 32-120 F 1 buc | S9A-IG10-20-TMTL-34 412 kW buc. 2 | WILO-IL-E100/5-26 BF 2 buc. | S22-IG10-28-TKTM 17 1235 kW - 4 buc. |
| 31 | PT Cuza Vodă | B-dul 21 Decembrie 25 | 110 | 210740 | 243 |  | C.T.Hală str. Argeş (Hala) | A.M. 31/23.01.2013 | WILO-DL-40/150 0,37/4 1 buc. | S9A-10-43-TMTL 49 592kW 1 buc |  |  | WILO-IL-E65/6-24 BF 1 buc. | S9A-IG10-17-TMTL-52 296 kW buc. 1 |

Anexa nr.2

Prezenta autorizație de mediu conține 14(patrusprezece)  pagini și a fost eliberată în 3  exemplare.

Director  Executiv

ADINA SOCACIU

Şef Serviciu AAA,                                                                         Şef Serviciu CFM,

Ing.Anca CÎMPEAN                                                                       dr.biol.Paul BELDEAN

Întocmit

ing. Dumitru ULIEŞAN

28.03.2022, Ora:14,30