AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 127 - NV- 6 din 15.07.2011

Actualizată în data de ...........

Ca urmare a cererii adresate de către COLONIA CLUJ-NAPOCA ENERGIE SRL, cu sediul în municipiul Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 DECEMBRIE 1989, Nr. 79, Judet Cluj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj cu nr. 18359/29.07.2021, ultima completare  cu nr. 21061/13.09.2021, privind emiterea Autorizaţiei integrate de mediu actualizată pentru: ”Instalatie de producere a energiei termice si electrice” în municipiul CLUJ-NAPOCA, str. Plevnei, nr. 70,  jud. Cluj

În urma analizării documentaţiei de susţinere a solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu, a verificării amplasamentului, a informării şi participării publicului și în lipsa oricărui comentatriu din partea acestuia, a evaluării condiţiilor de operare şi a modului de respectare a cerințelor din Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare,

în baza Ordinului MAPAM 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată şi completată de Ordinul M.M.G.A. nr. 1158 din 2005 şi Ordinul MMP nr. 3970/2012, în baza art. 6 al O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu privire la înființarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în condiţiile în care se garanteazǎ că orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile, cu cerinţele legislaţiei de mediu din România şi prevederile prezentei autorizaţii,

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU ACTUALIZATĂ

pentru desfășurarea activității: de producere a curentului electric şi a agentului termic

principal în cogenerare

Operator: COLONIA CLUJ NAPOCA ENERGIE SRL

Sediul social: Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 DECEMBRIE 1989, Nr. 79, Judet Cluj Certificat de înregistrare: seria B nr. 18069628

Cod unic de înregistrare: 10169628

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J12/3592/2013

Denumire instalație: Instalatie de producere a energiei termice si electrice

Locaţia activităţii: municipiul CLUJ-NAPOCA, str. Plevnei, nr. 70,  jud. Cluj

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2012 privind emisiile industriale – 1.1.“ Arderea combustibililor în instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW”.

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Arderea combustibililor în instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW | 1.A.1.a | 01-0301 |

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 1(c) | Centrale termice şi alte instalații de ardere cu o putere termică nominală de 50 megawatt (MW). |

Categoriile de activități încadrate în conformitete cu prevederile Ordinului INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională:

- Cod CAEN 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat (CAEN REV 1 – 4030).

Cele mai bune tehnici disponibile aplicabile sunt:

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1442 A COMISIEI din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului

- Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) - Document de referință pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari (iulie 2017) -LCP;

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Cluj;

Litigiile: generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea Autorizației integrate de mediu se soluționează în instanța de contencios administrativ competentă, în conformitate cu art. 18 din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006, modificată prin OUG nr. 114/2007.

Valabilitate: Prezenta autorizaţie integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală. Autorizația integrată de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

Data emiterii: 15.07.2011

Data primei revizuiri:  ............2022

Conform Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

(4) ”Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

(6) ”Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publică pentru protecţia mediului acceptă solicitarea şi, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare şi suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere faţă de termenul specificat la alin. (4). Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu (ziua şi luna). Totodată, autoritatea publică pentru protecţia mediului informează Garda Naţională de Mediu”.

DIRECTOR EXECUTIV

Adina SOCACIU

ŞEF SERVICIU A.A.A.	                                                                ȘEF SERVICIU C.F.M.

ing. Anca CÎMPEAN	                                                                   dr. biol. Paul BELDEAN

Întocmit,                                                                                      Întocmit:

ing. Dumitru Ulieșan                                                          cons. .....................

la data de ....................., ora ...................

CUPRINS

| 1. Date de identificare a operatorului activităţii | 4 |
| --- | --- |
| 2. Temeiul legal | 4 |
| 3. Categoria de activitate | 8 |
| 4. Documentaţia solicitării | 9 |
| 5. Managementul activităţii | 12 |
| 6. Materii prime şi auxiliare | 14 |
| 7. Resurse: apă, energie, gaze naturale | 21 |
|  | 7.1. Apa | 21 |
|  |  | 7.1.1. Alimentarea cu apă | 21 |
|  |  | 7.1.2. Evacuarea apelor uzate | 23 |
|  |  | 7.1.3. Ape subterane |  |
|  | 7.2. Utilizarea eficientă a energiei | 24 |
|  | 7.3. Gaze naturale | 25 |
| 8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament | 26 |
| 9. Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 59 |
|  | 9.1. Aer | 59 |
|  | 9.2. Apă | 62 |
|  | 9.3. Sol | 64 |
|  | 9.4. Alte dotări | 65 |
| 10. Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător | 65 |
|  | 10.1 Aer | 65 |
|  |  | 10.1.1. Emisii | 66 |
|  | 10.2. Apă (inclusiv apa subterană dacă e cazul) | 67 |
|  | 10.3. Sol | 68 |
|  | 10.4. Zgomot | 68 |
| 11. Gestiunea deşeurilor | 69 |
|  | 11.1. Deşeuri produse, colectare, stocare temporară | 69 |
|  | 11.2. Deşeuri colectate | 74 |
|  | 11.3. Deşeuri comercializate | 74 |
|  | 11.4. Deşeuri tratate | 74 |
| 12. Intervenţia rapidă/prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă, siguranţa instalaţiei | 76 |
| 13. Monitorizarea activităţii | 78 |
|  | 13.1. Aer | 79 |
|  | 13.2. Apă (inclusiv apa subterană) | 80 |
|  | 13.3. Sol | 81 |
|  | 13.4. Deşeuri | 82 |
|  | 13.5. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje | 82 |
| 14. Raportări la unitatea teritorială pentru protecţia mediului şi periodicitatea acestora | 85 |
| 15. Obligaţiile operatorului activităţii | 89 |
| 16. Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor | 91 |
| 17. Glosar de termeni | 93 |
| 18. Abrevieri | 94 |

# DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: COLONIA CLUJ NAPOCA ENERGIE SRL

Sediul social: municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 DECEMBRIE 1989, nr. 79, judet Cluj Certificat de înregistrare: seria B nr. 18069628

Cod unic de înregistrare: 10169628

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J12/3592/2013

Punct de lucru: municipiul CLUJ-NAPOCA, str. Plevnei, nr. 70,  jud. Cluj

Denumire instalație: Instalatie de producere a energiei termice si electrice

Telefon: 0264 503703

Fax: 0264 503722

# TEMEIUL LEGAL

2.1. În conformitate cu art. 4. din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale modificată şi completată cu O.U.G. nr. 101/2017, aprobată prin Legea nr. 144/2018, exploatarea instalaţiei se poate efectua numai în baza autorizaţiei integrate de mediu, emisă în condițiile legii.

2.2. Autorizaţia integrată de mediu impune condiţiile de desfăşurare din punct de vedere a protecţiei mediului a activităţii de producere a agentului termic şi a energiei electrice în cadrul instalaţiilor de ardere.

2.3. Pentru stabilirea condiţiilor prevăzute de prezenta autorizaţie s-au luat în considerarea următoarele principii:

- prevenirea poluării şi evitarea oricărui risc de poluare în special, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- exploatarea instalaţiei astfel încât să nu se producă nicio poluare semnificativă;

- evitarea producerii de deşeuri, valorificarea deşeurilor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii

- asigurarea unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente.

2.4. Autorizaţia este emisǎ în scopul respectării normelor, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare, inclusiv mǎsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât sǎ se atingǎ un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul sǎu.

2.5. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează și, în cazul în care este necesar actualizează condiţiile de autorizare cel puțin în următoarele situații, conform art 21, alin.7, din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare.

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18;

d) prevederile unor noi reglementări legale o impugn.

2.6. Autorizaţia integrată de mediu se suspendǎ de cǎtre autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, dupǎ o notificare prealabilǎ, prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor, conform O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările și completările ulterioare.

Suspendarea se menţine pânǎ la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendǎrii, desfǎşurarea activitǎţii este interzisǎ.

2.7. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului dispune, dupǎ expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei integrate de mediu.

2.8. Dispoziţiile de suspendare a autorizaţiei şi implicit de încetare a activităţii sunt executorii de drept, conform art. 17 din O.U.G. nr. 195/2005 (actualizată) privind protecţia mediului.

2.9. Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, în special cu cele ale următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 219/2019 privind modificarea şi completarea art. 16 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu;

- Legea nr. 278/24.10.2013, privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818/17.10.2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- OUG nr.  92/2021  privind regimul deșeurilor;

- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările și modificările ulterioare și Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 Decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1, lit (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1, alin (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase , cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, completată și modificată prin O.U.G. nr. 38/2016, prin Legea nr. 87/2018 și prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019 și OUG 92/2021;

- Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje;

- Legea nr. 360/2003 (republicată) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului European privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor nr. 67/548/CEE și nr. 1999/45/CEE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- H.G. nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului European din 16.12.2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor nr. 67/548/CEE și nr. 1999/45/CEE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- H.G. nr. 1061/2008 (M.O. nr. 672/30.09.2008) privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Ordinul nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu;

- Ordinul M.M.P nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferã;

- H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normei Metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- Ord. Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de  igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei modificat și completat de Ord. 994/2018

- Legea nr. 121 din 03.07.2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;

- O.U.G. nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr. 760/22.08.2005), privind accesul publicului lainformaţia privind mediul, cu modificările ulterioare.

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea 19/29.02.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordinul M.M.G.A. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Ordinului nr. 1446/24.07.2020 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru masurarea si raportarea emisiilor de poluanți în aer de la instalațiile de ardere.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

  - sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

  - nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

  - sunt respectate prevederile BAT;

  - minimizarea dublei manipulări a deșeurilor;

  - utilizarea de spații impermeabilizate;

  - este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

  - sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

  - este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;

  - sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

  - sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Cod CAEN 3530 – Furnizare de abur şi aer condiţionat

Revizuirea autorizației integrate de mediu s-a realizat:

- În baza autorizației integrate de mediu nr. 127-NV6/15.07.2011;

- În urma evaluării condițiilor de operare;

- În baza OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată prin OUG nr. 164/2008;

- În baza Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- adresa nr. 22357/27.10.2020 transmisa de APM CLUJ pentru revizuirea AIM  datorită apariției Ord. 1446/24.07.2020 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru măsurarea și raportarea emisiilor de poluanți în aer de la instalațiile de ardere

- În vederea includerii în autorizația integrata de mediu a modificărilor apărute:

- înlocuirea motorului 2 cu un motor nou, de aceeași putere și tip, datorită numarului mare de ore de funcționare si schimbarea contorului general, pentru decontarea cu RAT

- gestionarea stației de tratare a apei de adaos necesară acoperirii pierderilor din rețeaua termică a orașului Cluj-Napoca, anterior aflată în exploatarea Termoficare Napoca SA.

Obiectul autorizării, conform Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

| Nr. Crt. | Cod activitate cf. Legii 278/2013 | Cod CAEN | Activitatea conf. Anexei 1 din Legea nr. 278/2013 | Capacitatea maximă de producție proiectată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. | 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat | Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală totală egala sau mai mare de 50 MW |  |

# DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Formular de solicitare elaborat de MABECO S.R.L., înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj cu nr. 18359/29.07.2021;

- Raport de amplasament elaborat elaborat de MABECO S.R.L., înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj cu nr. 18359/29.07.2021;

- Inregistrare în Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului*:http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/25.08.2020_LISTA%20EXPERTILOR%20CARE%20ELABOREAZA%20STUDII%20DE%20MEDIU%20ptr%20site.pdf

- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 38/25.01.2013, emisă de Administrația Bazinală de Apă SOMES TISA;

- Autorizația Integrată de Mediu nr. 127-NV6/15.07.2011 emisă de Agenția Regionala  pentru Protecția Mediului Cluj Napoca- original;

- Autorizatia GES 2021-2030

- Act aditional nr. 2/21.11.2018 la Contractul de inchiriere nr. 7533/30.11.2011

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

- Plan de management al situatiilor de urgenţă

- Organigrama societății

- Adresa ISU

- Buletine de analiză gaze de ardere 2020

- Analize cromatografice gaz 2020

- Contract vanzare-cumparare a energieo termice nr. 6307/31.10.2014 incheiat cu RAT Cluj Napoca

- Contract furnizare gaz natural nr. 106/2018 incheiat cu OMV Petrom Gas SRL

- Contract de intretinere si service  nr. SAV/115/22.01.2019 incheiat cu ENERIA SRL

- Contract de prestari servicii colectare deseuri nr. 85/27.10.2017  încheiat cu Roues Solutions SRL

- Contract de prestari servicii de salubrizare nr. 5782/23.01.2007 încheiat cu Compania de Salubritate Brantner Veres Sa

- Schema flux termomecanic

- Certificat Eneria motor 2

- Fise cu date de securitate

- Fise tehnice

- Plan retele

- Planul de situatie

- Plan de incadrare in zona

- Anunț în ziar referitor la solicitarea de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu nr. Nr. 127 - NV- 6 din 15.07.2011 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Cluj;

- Anunț în ziar cu decizia de emitere a Autorizației Integrate de Mediu nr. Nr. 127 - NV- 6 din 15.07.2011 actualizată la data de ..................., emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Cluj;

- Dovada plății sumei de 2500 lei reprezentând contravaloarea taxei pentru revizuirea autorizației integrate de mediu;

DOCUMENTAȚIA INIȚIALĂ DE SOLICITARE CONȚINE:

- Solicitare de emitere a Autorizaţiei integrate de mediu, întocmită de SC Colonia Cluj-Napoca Energie SRL, înregistrată la ARPM Cluj Napoca cu nr.  4574/30.03.2011;

- Raport de amplasament, întocmit de dl. Isaia Maghiar - intreprindere individuală, CUI 21580458, înregistrat la poziţia 315 din Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului (certificate de înregistrare emis la 04.11.2010, valabil pînă la 04.11.2015;

- Contract de furnizare gaze naturale nr. 100065184/04.2010/49(b), încheiat cu E.ON GAZ ROMÂNIA SA;

- Contract de închiriere nr. 10931/15.10.2004 şi actele adiţionale nr. 1/12.10.2009 şi nr. 2/2.07.2010,încheiate cu Regia Autonomă de Termoficare;

- Contract de achiziţie a energiei termice şi electrice nr. 115/5.05.2010,încheiat cu Regia Autonomă de Termoficare privind exploatarea staţiei de tratatre ape (anexa 2);

- Contract pentru prestări servicii de salubrizare nr. 5782/23.01.2007 încheiat cu Compania de salubritate Brantner Vereş;

- Contract de prestări servicii nr. 38/17.04.2009 cu SC Roues SRL pentru colectarea uleiului uzat;

- Contract de mentenanţă şi întreţinere iunie/2005 pentru cazane, arzătoare şi dulapuri de comandă încheiat cu VKK Standardkessel Köthen GmbH;

- Acord de mediu eliberat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj nr. 11/28.06.2010 pentru extindere instalaţie CCNE în hală existentă;

- Autorizaţie nr. 3/5.01.2008, revizuită cu nr. 3/05.0.2009 privind emisiile de gaze cu efect de seră;

- Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj seria B nr.1803575;

- Plan de măsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră nr. 63/27.08.2009;

- Raport de validare a monitorizării emisiilor de GES/7.03.2011;

- Autorizaţie integrată de mediu nr. 69 NV-6 din 22.10.2007, actualizată 19 noiembrie 2010 a Regiei Autonome de Termoficare;

- Fişe tehnice de securitate;

- Planse desenate: Plan de situaţie, plan de amplasare în zonă, schiţă instalaţie;

- Proces verbal al şedintei Colectivul de Analiză Tehnică organizată în data de 20.04.2011, în vederea derulării etapei de analiză a solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu,

- Process verbal de verificare a amplasamentului, nr. 5668/19.04.2011;

- Proces verbal al dezbaterii piblice, organizată în 13.05.2011, în cadrul obiectivului;

-  Proces verbal al şedintei Colectivul de Analiză Tehnică organizată în data de 14.06.2011, în vederea definitivărII a proiectului autorizaţiei integrate de mediu;

-  Anunţ public în mass-media, referitoare la solicitarea emiterii AIM, nr. 4574/30.03.2011, din ziarul Ziua de Cluj, ediţia din 30.03.2011;

- Anunţ public în mass-media privind organizarea dezbaterii publice, din ziarul Făclia, ediţia din 22.04.2011;

- Anunţ public în mass-media privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu, din ziarul Făclia, ediţia din 15.06.2011;

- Dovada plăţii tarifelor pe etapă de procedură, conform Ord. MMDD nr. 1108/2007, cu modificările ulterioare.

- Dovada plăţii taxei de mediu la emiterea AIM.

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

Programul de lucru este organizat în funcţie de natura activităţii:

•	personalul TESA  - un schimb de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 255 zile/an;

•	personalul muncitor – 2 schimburi/zi de 12 cu 24 ore, 365 zile/an.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

# MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

| Nr. crt. | Denumirea materiei prime/auxiliare | Natura chimica/ compozitie | Destinatie | Cantitate utilizată | Periculozitate | Mod de ambalare/ stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaz natural | organică/ CH4 | combustibil ardere | 14000000 mc/an (150000 MWh/an) | periculos – H220, H280 | nu se depozitează |
| 2 | Antigel (monoetilenglicol) | preparat organic+ anorganic/ monoetilenglicol 90-98%, tetraborat de sodiu 1,5-3%, benzotriazol 0,05 – 0,1% | lichidul de racire in instalația de racire a motoarelor termice | 100 l/an (se gestionează de către firma de mentenanță) | periculos – H302, H373 | în ambalaje originale, în încăpere separată şi securizată |
| 3 | Ulei de motor (Shell Mysella) | Uleiuri minerale extrem de rafinate şi aditivi | la lubrefierea pieselor în mişcare ale motoarelor termice | 10000 l/an | nepericulos | Rezervor metalic de 6 mc cu pereţi dubli, amplasat in încapere separată şi securizată, |
| 4 | Antiscalant pentru osmoza inversa | Soluție apoasă -sare de sodiu a unui copolimer de acid acrilic sulfonat | Pentru stația de tratare a apei de adaos | 420 l/an | nepericulos | Recipient de plastic in incinta stației de tratare |
| 5 | Biocid | hidroxid de sodiu 1 – < 5 %, clor active generat din N-clorosulfamat de sodiu 5 – < 10% |  | 1920 l/an | Periculos – H290, H314, H318, H400, H411 | Recipient de plastic in incinta stației de tratare |
| 6 | Nalco | Bisulfit de sodiu 30 -50 %, Sulfat de cobalt 0,01 -<0,1 % |  | 1200 l/an | Periculos – H302, EUH031 | Recipient de plastic in incinta stației de tratare |
| 7 | Hidroxid de sodiu (solutie) | Hidroxid de sodiu >30% |  | 960 l/an | Periculos – H314, H290 | Recipient de plastic in incinta stației de tratare |
| 8 | Solutie de declorinare | Bisulfit de sodiu 30 - < 50 |  | 180 l/an | Periculos – H314, H290 | Recipient de plastic in incinta stației de tratare |

6.2. Se vor lua măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Operatorul utilizează în cadrul proceselor de fabricaţie substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului European privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

CONDIŢII:

6.8. Achiziţionarea şi utilizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va efectua numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor cerute de lege, cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea şi gestionarea acestora.

Fişele cu date de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice achiziţionate vor fi recepţionate şi păstrate în mod obligatoriu în unitate.

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate în procesul tehnologic, procesul de tratare a apei de adaos trebuie păstrate şi depozitate corespunzător, în magaziile desemnate.

6.9. Se va solicita furnizorilor de substanţe chimice dovada preînregistrării/înregistrării acestora la Agenţia Europeană de substanţe chimice (ECHA) conform Regulamentului 1907/2006 (REACH);

6.10. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi utilizarea materiilor prime şi materialelor pentru a preveni sau limita efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele sau riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.11. Orice modificare a materiilor prime sau a substanţelor utilizate va fi notificată Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj. Operatorul activităţii are obligaţia ţinerii evidenţei materiilor prime şi materialelor auxiliare utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.12. Depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face ţinând cont de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizori; depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, vor fi bine aerisite.

6.13. Gestiunea acestor substanţe se va realiza de către persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident. Se vor deţine în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.14. Achiziţionarea şi utilizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va efectua numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor cerute de lege, cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea şi gestionarea acestora.

6.15. Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate în procesul tehnologic, procesul de tratare a apei de adaos trebuie păstrate şi depozitate corespunzător, în magaziile desemnate.

Depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face astfel:

- bazele se vor depozita separat de acizi;

- substanţele inflamabile se vor depozita separat de agenţii oxidanţi;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva scurgerilor de substanţe;

- se va vor lua măsuri pentru evitarea sau prevenirea corodării recipientelor de stocare, a reţelei de conducte, a sistemelor de livrare şi a sistemelor de comandă de către substanţele chimice sau vaporii corozivi rezultaţi din manipularea lor, prin inspecţii periodice.

6.16. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul 1272/16-dec-2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele cu date de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

# RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

## Apă

7.1.1  Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă și canalizarea se asigură prin bransamente la rețeaua centralizata, gestionată de Termoficare Napoca SA, în baza contractului de închiriere nr. 7533/30.11.2011 şi a actelor adiţionale si a autorizatiei de gospodarire a apelor nr..............

Volume de apă autorizate: in curs de emitere AGA noua

| Sursa de apă | Scop | Cerința de apă |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnică (mc/zi) | Anuală (mii mc) |
|  |  | maximă | medie | minimă |  |
| Rețeaua localității | Igienico-sanitar |  |  |  |  |
|  | Tehnologic |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Instalaţii de captare şi transport: nu este cazul.

Instalaţii de înmagazinare: nu se înmagazinează.

Instalaţii de tratare: apa de adaos necesara acoperirii pierderilor din rețeaua termica a orașului Cluj-Napoca se trateaza in stația de tratare apă de adaos

| Operații de tratare | Utilizare apă |
| --- | --- |
| - filtrarea apei cu o instalația de prevazuta cu 5 filtre cu carbune; filtre de 100; 20; 5 si respectiv 1 micron | apa de adaos necesara acoperirii pierderilor din rețeaua termica a orașului Cluj-Napoca |
| -osmoza inversa pe doua linii, pentru dedurizarea apei provenita din rețeaua de apa a orașului |  |
| -degazarea apei cu o instalație de degazare, cu vacuum, necesara eliminarii gazelor (în special a oxigenului) din apă. |  |
| instalația de neutralizare a condensului, prevăzută cu un bazin cu granule aminice pentru neutralizare a pH-ului condensului, aflată la baza fiecărui cos de fum | condens de la coşurile de fum |

Modul de folosire a apei:

- Necesarul și cerința totală de ape: in curs de emitere AGA noua

Cantitati din breviar de calcul depus la SGA CLUJ

| Sursa de apă | Scop | Necesar de apă (mc/zi) | Cerinţă de apă (mc/zi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | minim | mediu | maxim | medie anuală (mii mc) | minim | medie | maximă | medie anuală (mii mc) |
| Reţea centralizată | Igienico -sanitar pt personal | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 175,276 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 187,195 |
|  | Uz tehnologic | 350 | 480 | 552 |  | 374,85 | 514,08 | 591,192 |  |
|  | Total (mc/zi) | 350,210 | 480,210 | 552,24 |  | 357,07 | 514,3 | 591,442 |  |
|  | Total (l/s) | 4,05 | 5,55 | 6,39 |  | 4,33 | 5,95 | 6,84 |  |

Program de funcţionare este organizat în funcţie de natura activităţii:

- personalul TESA  - un schimb de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 255 zile/an;

- personalul muncitor – 2 schimburi/zi de 12 cu 24 ore, 365 zile/an.

7.1.2.  Ape subterane

Operatorul nu utilizează ape subterane.

Nu sunt evacuări de ape uzate în apele subterane.

7.1.3. Evacuarea apelor uzate in curs de emitere AGA noua

debitele apelor evacuate, prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor nr.................. emisă de Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Somes Tisa, sunt următoarele

Cantitati din breviar de calcul depus la SGA CLUJ

| Categoria apei | Receptori | Volum total evacuat | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | zilnic m3 | Anual max. (m3/an) |  |
|  |  | minim | mediu | maxim |  |  |
| Ape uzate menajere | Rețeaua de canalizare a localității Cluj Napoca | 0,210 | 0,210 | 0,24 | 80679,6 | Apele uzate sunt descarcate in rețeaua localității prin canalizarea gestionata de Termoficare Napoca SA |
| Ape tehnologice |  | 140 | 192 | 220,8 |  |  |
| Total | 140,210 | 192,210 | 221,04 |  |  |

  - Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1. Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. CONDIŢIE: În scopul realizării politicii naţionale de eficienţă energetică, operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligaţia să efectueze anual un audit energetic elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, în condiţiile legii, şi care stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice;

Titularul trebuie să realizeze un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului până într-un an de la data emiterii autorizaţiei integrate de mediu actualizate. Auditul privind eficienţa energetică va fi repetat la intervale de timp, în funcţie de solicitarea APM Cluj.

7.2.4. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Energia electrică este folosită în principal pentru:

- acționarea pompelor;

- iluminatul interior;

- iluminatul exterior;

- funcţionarea aparaturii de comandă, control, automatizare.

7.2.5 Titularul produce energia electrică şi termică în cogenerare, colectată pe bară comună în staţia de 6/10 KW (exterioară clădirii),  gestionată de Termoficare Napoca.

# Gaze naturale/Combustibili

7.3.1. Gazele naturale sunt utilizate pentru functionarea motoarelor si CAF-urilor. Gazele sunt preluate din reteaua nationala de furnizare a gazelor naturale, pe baza de contract cu E-ON Gaz.

Consumul estimat de gaz natural este de 14.000.000 mc/an (150.000 MWh/an).

7.3.2. Eficienţa energetică:

| BAT 12. În vederea creșterii eficienței energetice a unităților de ardere, de gazeificare și/sau IGCC care funcționează mai mult de 1 500 h/an, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos | COLONIA CLUJ NAPOCA ENERGIE SRL se aplica urmatoarele tehnici: |
| --- | --- |
| a. Optimizarea arderii b. Optimizarea condițiilor în mediul de lucru c. Optimizarea ciclului de abur d. Reducerea la minim a consumului de energie e. Preîncălzirea aerului de combustie f. Preîncălzirea combustibilului g. Sistem de control avansat h. Preîncălzirea apei de alimentare utilizând căldura recuperată i. Recuperarea căldurii prin cogenerare (CHP) j. Disponibilitatea instalației de cogenerare k. Condensator de gaze de ardere l. Acumulare de căldură m. Coș de fum care funcționează în regim umed n. Evacuare printr-un turn de răcire o. Uscarea prealabilă a combustibilului p. Reducerea la minimum a pierderilor de căldură q. Materiale avansate r. Modernizarea turbinei cu abur s. Parametri supercritici și ultrasupercritici ai aburului | Optimizarea arderii Optimizarea condițiilor în mediul de lucru Reducerea la minim a consumului de energie Sistem de control avansat Recuperarea căldurii prin cogenerare (CHP) |

| Producţia estimată | Consum de combustibil |
| --- | --- |
| Denumirea | Cantitatea anuala (MWh) | Denumirea | Cantitatea anuala (mc) |
| Energie electrica | 36.000 | Gaze naturale | 4.500.000 |
| Energie termica | 80.000 | Gaze naturale | 9.500.000 |

7.2.4. Activitatea desfăşurată pe amplasament intră sub incidenţa reglementărilor privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, conform autorizatiei nr. 128/22.04.2021 privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2021 - 2030.

7.2.5.. Titularul va lua măsuri de minimizare a consumurilor energetice pentru celelalte activităţi desfăşurate pe amplasament.

# DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

## 8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 47.7868274 | 395773 |
| Latitudine | 26.6331272 | 588375 |

Amplasare în teritoriu: Cluj Napoca, str. Plevnei, nr. 68-70, județul Cluj, în incinta centralei termice de zona (CTZ), avand titular de activitate Termoficare Napoca SA.

Vecinătăţi:  -	Nord – str. Plevnei; Sud – Sanex S.A.; Est – depozit Termoficare Napoca si teren viran, Vest – firma privata.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

În afara zonei protejate.

Amplasamentul analizat este situat în intravilanul localităţii Cluj Napoca, zonă destinată activităţilor industriale. În zonă se desfășoară activităţi de tip industrial. Nu s-au identificat specii protejate de flora şi faună.

In zona nu se află arii de interes comunitar Natura 2000 și nici obiective protejate (zone sensibile) la distante mai mici de 1000-1500 m. Cea mai apropiată arie naturală Dealurile Clujului de Est  (ROSCI0295) este la aprox. 5 km.

Instalaţii şi echipamente pe amplasament

1. Sala cazane cu apă fierbinte (CAF): incintă cu pereti tip sandwich, cu podea acoperită cu răşina epoxidică şi sifon de pardoseală, care conţine:

1.1. Instalații de ardere:

- 1 cazan de apă fierbinte (CAF nr. 1), de 9,5 MWt, echipat cu arzător Saacke (GS 95-22), arzătorul cu debitul gazului la capacitatea/producţia de abur a cazanului de 902 Nmc/h;

- 1 cazan de apă fierbinte (CAF nr. 2), de 15,2 MWt, echipat cu arzător Saacke (GS 155-45), arzătorul cu debitul gazului la capacitatea/producţia de abur a cazanului de 1558 Nmc/h;

- 1 cazan de apă fierbinte (CAF nr. 3), de 18,5 MWt, echipat cu arzător Saacke cu diametrul tubului de flacara de 1350 mm, cu lungimea tubului de flacără, fără cameră de redirecţionare, de 5560 mm, cu debitul gazului la capacitatea/producţia de abur a cazanului de 1594 Nmc/h;

- 1 cazan de apă fierbinte (CAF nr. 4), de 30,4 MWt echipat cu arzător Saacke cu diametrul tubului de flacara de 1600/1700 mm, cu lungimea tubului de flacără, fără cameră de redirecţionare, de 6220 mm, cu debitul gazului la capacitatea/producţia de abur a cazanului de 2561 Nmc/h;

- 3 motoare termice în cogenerare a câte 1,64 MW t si 1,55 MW electric/oră -montate în incintă fonoabsorbantă.

Caracteristicile CAF-urilor:

- cazane de tip orizontal, ignitubulare, cu trei drumuri de gaze, montate în manta de oţel cu izolaţie de vată minerală, cu arzătoare montate în incintă fonoabsorbantă.

- cazanele 3 şi 4, de producție 2010, sunt alcatuite din două părţi principale:

- un corp de presiune confecţionat din oţel special pentru cazane, în acesta urmând a fi încălzit la 85-120°C agentul primar (apa) retur de la punctele termice cu temperatura mai joasă (60-70°C).

- traseul gazelor de ardere, compus dintr-un tub focar şi două fascicule de ţevi de fum. Atât tubul focar cât şi ţevile de fum sunt montate în corpul de presiune, corp în care se află un volum mare de apa – 20 mc pentru CAF3. La CAF 4 există 2 tuburi focar si două fascicule de ţevi pentru fum, iar volumul de apă din corpul cazanului este de 55 mc.

CAF-ul nr. 1 şi 2:

- Capacitate cazan/producție de abur/cazan: 8 MW/14 MW

- Suprapresiunea de lucru permisă/admisă: 16 bar

- Temperatura permisă a turului apei supraîncălzite: 1600C

- Temperatura cea mai mică a returului din rețea de lucru permisă/admisă: 700C

- Temperatura de regim a turului: 1300C

- Temperatura de regim a returului: 900C

- Presiunea hidraulică de testare: 30 bar

- Suprafața de încălzire: 227/439 mp

CAF-ul nr. 3:

- putere termică 16 mw

- presiune de operare maxim admisibilă 16 bar

- temperatura maximă pe tur 1600c

- temperatura de proiectare pe tur/retur 1300/900 c

- temperatura minimă de retur 60oc

- diferenţa de temperatură maxim admisibilă între tur şi retur 400 c

- suprafața de încălzire în contact cu apa 445,8 mp

- operare cu gaz metan cu putere calorica de 36000 KJ/Nm3

- fară schimbător de căldura pentru gazele de evacuare

- randament  91,7 %

- temperatura gazelor la evacuare  2200C (date valabile pentru conţinut de O2 în gaz de 3%, temperatura mediului de 200C, presiune normală şi o temperatură de lucru a cazanului de 1100 C)

CAF-ul nr. 4:

- putere  termică 24 MW

- presiune de operare maxim admisibilă 16 bar

- temperatura maximă pe tur 1600c

- temperatura   de proiectare pe tur/retur 1300/900c

- temperatura minimă de retur 600c

- diferenţa de temperatură maxim admisibilă între tur şi retur  400c (în caz de necesitate realizabilă prin ridicarea temperaturii returului)

- operare cu gaz metan cu putere calorica de 36000 kj/nm3

- economizor pentru creşterea randamentului termic

- randament  91,3 %

- temperatura gazelor la evacuare 1910C

- (date valabile pentru conţinut de O2 în gaz de 3%, temperatura mediului de 200 C, presiune normală şi o temperatură de lucru a cazanului de 1100 C).

1.2 Stația de tratare apă de adaos are în componență:

- Instalația de filtrare, prevazuta cu 5 filtre cu carbune; filtre de 100; 20; 5 si respectiv 1 micron

- Doua linii de osmoza inversa, pentru dedurizarea apei provenita din rețeaua de apa a orașului

- Instalație de degazare, cu vacuum, necesara eliminarii gazelor (în special a oxigenului) din apă.

Capacitatea stației este de maxim 24 mc/h (doua linii de omoză inversă a câte 12 mc/h  fiecare). Cantitatea de apă tratată este aprox.  9000 mc/lună.

1.3. Instalații anexe:

- preîncălzitor pentru aerul de ardere  (cazane şi motoare): plăci cu clapete acţionate automat la deschiderea ventilului de evacuare a gazului de la cazan;

- schimbătoare de căldura cu plăci (apă/apă) şi cu ţevi (gaz/apă);

- pompe pentru circularea şi recircularea agentului termic;

- instalație de răcire a motoarelor pe bază de amestec de glicol şi apă;

- gospodărie ulei pentru motoarele termice: 2 rezervoare de câte 6 mc (pentru ulei proaspăt şi ulei epuizat) dotate cu conducte de alimentare motoare, gruri de transvazare şi indicatoare de nivel şi avarie, montate în cameră separată, amenajată ca şi cuvă de retenţie;

- bară comună de colectare a apei fierbinţi de la CAF-uri, gestionată prin instalațiile de pompe recirculare ale Termoficare Napoca SA;

- conducte alimentare cu apă recirculată de la punctele termice;

- conducte alimentare cu apă de adios;

- instalații de automatizare;

- tubulatură de evacuare gaze de ardere.

2. Construcţii auxiliare:

- 3 sisteme de evacuare gaze arse montate în virole, câte două pentru:

  - CAF 1 (h = 17 m  şi Ф = 0,6 m) + 	CAF 2 (h= 17 m şi Ф = 1,0 m)

  - CAF 3 (h = 17 m şi Ф = 1,1 m + CAF 4 (h= 17 m şi Ф= 1,15 m)

  - Motoare: 3 coşuri cu h= 17 m şi Ф =0,4 m pentru fiecare motor.

- Staţie de reglare şi măsurare gaze;

8.2 Descriere procese tehnologice

    - Producerea agentului termic

Pentru producerea agentului termic primar (cu o temperatură 90-1150C) se reîncălzeşte apa de retur de la punctele termice gestionate de Termoficare Napoca SA (cu o temperatura de 55-650C), prin transferul termic al căldurii rezultate de la arderea combustibilului gazos în cazane de apă fierbinte - CAF-uri.

în regim de lucru continuu, în cazan se introduce apă de pe reţeaua de retur (gestionată de Termoficare Napoca SA) şi apă de adaos (din rezervorul pentru apă de adaos - apă demineralizată gestionat de Termoficare Napoca SA).

Procesul constă în mare în: arzătorul, montat pe corpul de presiune, dezvoltă, în funcţie de necesar, o flacără puternică în tubul focar, de unde gazele fierbinţi rezultate în urma arderii, străbat forţat cele 2 fascicule de ţevi, cedează căldura apei aflate în corpul de presiune şi părăsesc cazanul, îndreptandu-se spre coşul de fum, trecerea înspre acesta făcându-se printr-un amortizor de zgomot.

8.2.2. Generarea energiei electrice

Motoarele termice transformă energia chimică a combustibililor în energie mecanică, având o construcţie similară cu a unui motor auto. Motorul este ataşat la arborele generatorului şi furnizează energia mecanică pentru a acţiona generatorul ce produce electricitate. Unitatile de cogenerare ale CCNE sunt echipate cu motoare termice cu pistoane, de tip Otto (aprindere prin scânteie).

Cele 3 motoare termice generează energie electrică într-un circuit comun, cu recuperarea căldurii gazelor de ardere pentru încălzirea apei la 1050C, într-un schimbător de căldura unde cedează căldura circuitului de termoficare, întorcându-se apoi pentru reîncălzire la motoare.

Energia termică se obţine de la aceste motoare prin racirea motorului, răcirea uleiului de ungere, răcirea aerului de combustie după turbocompresor şi răcirea gazelor de ardere de la cca 4500 C la 120 – 1500 C. Pentru a fi asigurată în mod permanent calitatea lichidului de racire a motorului, circuitul acestuia este separat de al agentului termic din rețeaua de termoficare prin schimbător de căldură.

Apa la aproximativ 105oC intra într-un schimbător de căldură unde cedează căldura circuitului de termoficare, întorcându-se apoi, pentru reîncălzire, la motoare. Circuitul hidraulic al celor 3 motoare este un circuit inchis, de cca 100 m, adaosul de apă fiind nesemnificativ.

Pentru buna funcționare a motoarelor este necesară o corectă ungere a acestora în timpul funcționarii cu ulei de motor. In timpul funcţionării motoarelor este necesară completarea uleiului consumat cu ulei proaspat precum şi schimbarea periodică a acestuia.

Intregul circuit de schimbare a uleiului este în sistem închis asigurat de pompe si conducte de la un rezervor metalic cu pereti dubli cu capacitatea de 6.000 litri. La cca 2.000 ore de funcționare uleiul motoarelor se schimbă integral. Uleiul uzat este transferat cu sistemul de pompe şi conducte în rezervorul similar celui cu ulei proaspat ( metalic, cu pereți dubli, cu o capacitate de 6.000 l). Prin racorduri flexibile şi pompe, uleiul uzat este trasvazat în cisterna firmei, care il preia spre valorificare/eliminare.

Motoarele termice antrenează câte un generator electric sincron cu turaţia de 1500 rot/min, 6 kV, 50 Hz. Generatoarele sunt legate la celule de 6 kV care asigură sincronizarea acestora cu rețeaua electrică şi protecţia lor la supracurenţi şi scurtcircuite.

Funcționarea instalației este asigurată şi de schimbatoarele de căldură apă/apă şi aer/apă, pompele de circulare/recirculare agent termic, instalația de răcire (pentru motoare), instalații electrice, instalații de automatizare.

Modul de funcționare: Cele 3 motoare funcţionează continuu. Gradul de utilizare al cazanelor depinde de necesarul termic al oraşului şi intră în funcţiune, în cascadă, CAF 1, 2, 3 sau 4.

Automatizarea instalației asigură respectarea următoarelor condiţii de bază:

- funcționarea prioritară a unităţilor de cogenerare

- pornirea/oprirea automată a cazanelor se face în funcţie de sarcina termică solicitată.

8.2.3 Încălzirea halei de producție:

Încalzirea intregii hale şi a aerului necesar funcționarii cazanelor (aer de combustie), se realizează cu un schimbator de căldură ce preia o parte din energia termică a apei de retur (cu temperatura de 60-70°C). Circuitul secundar al acestui schimbător este prevăzut cu tubulatură de aer cald pe toată lungimea halei (schimb termic apa/aer).

8.2.4 Tratarea apei de adaos necesara acoperirii pierderilor din rețeaua termica a orașului Cluj-Napoca se realizează prin:

- filtrare apei in instalația de filtrare, prevazuta cu 5 filtre cu carbune; filtre de 100; 20; 5 si respectiv 1 micron

- dedurizarea apei provenita din rețeaua de apa a orașului  prin doua linii de osmoza inversa,

- eliminarea gazelor (in special a oxigenului) din apa cu instalație de degazare, cu vacuum.

Producția de energie termică totală in anul 2020 a fost de 71268,5 MWh (61279,880 Gcal), din care 33975,5 MWh – producția aferentă grupurilor de cogenerare și 37293 MWh – producția aferentă cazanelor de apă fierbinte.

Producția de energie electrică a grupurilor de cogenerare în anul 2020 a fost de 33496,370 MWh.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decât cele normale

În cazul pornirilor, opririlor și întreruperilor accidentale se aplică prevederile regulamentellor de exploatare.

Planul de prevenire a poluărilor accidentale este testat periodic conform prevederilor legale.

Personalul angajat va avea pregătirea corespunzătoare. Se va realiza instruirea personalului, inclusv la firma furnizoare a echipamentului, atât din punct de vedere a tehnologiei, dar și din punct de vedere al protecției muncii și a mediului.

Politica generală adecvată de prevenire, alertă și actiune în caz de accidente industriale se bazează în mod obișnuit pe principiul prevenirii, acest lucru însemnând ca instalația este construită și exploatată în asa fel încât să poată fi prevenite eventualele disfunctionalități și reduse consecințele accidentelor.

Durata cumulată a perioadelor în care instalaţia funcţionează fără echipament corespunzător de reducere a emisiilor nu poate depăşi 120 de ore pe parcursul oricărei perioade de 12 luni.

# 8.3. Tehnici aplicate de operator pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

| Prevederi document de referintă - DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1442 A COMISIEI din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului | COLONIA CLUJ NAPOCA ENERGIE SRL |
| --- | --- |
| CONCLUZIILE GENERALE PRIVIND BAT 1. BAT 1.În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constă în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care are toate caracteristicile următoare: (i) angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; (ii) definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; (iii) planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile; (iv) punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității (b) recrutării, formării, sensibilizării și competenței (c) comunicării (d) implicării angajaților (e) documentației (f) controlului eficient al proceselor (g) programelor planificate de întreținere regulată (h) pregătirii și reacției în caz de urgență (i) garantării conformității cu legislația in domeniul mediului; (v) verificarea performanței și luarea de măsuri de remediere, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalații DEI – ROM) (b) măsurilor de remediere și preventive (c) păstrării evidențelor (d) auditului intern și extern independent (dacă este posibil), pentru a stabili dacă sistemul de management de mediu respectă dispozițiile prevăzute și dacă a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător; (vi) revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; (vii) urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; (viii) luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare, inclusiv: (a) evitarea structurilor subterane (b) încorporarea de funcții care să faciliteze dezafectarea (c) alegerea finisajelor de suprafață care se decontaminează ușor (d) utilizarea unei configurații de echipamente care reduce la minimum produsele chimice captate și facilitează scurgerea sau curățarea (e) proiectarea de echipamente flexibile, de sine stătătoare care permit închiderea etapizată (f) utilizarea de materiale biodegradabile și reciclabile atunci când este posibil; (ix) aplicarea de evaluări comparative sectoriale în mod regulat. Concret pentru acest sector, este important și să se aibă în vedere următoarele funcții ale EMS, descrise în BAT relevante, după caz: (x) programele de asigurare a calității/de control al calității pentru a asigura stabilirea și controlarea deplină a caracteristicilor tuturor combustibililor (a se vedea BAT 9); (xi) un plan de gestionare pentru reducerea emisiilor în aer și/sau în apă în alte condiții de funcționare decât cele normale, inclusiv perioadele de pornire și de oprire (a se vedea BAT 10 și BAT 11); (xii) un plan de gestionare a deșeurilor pentru a asigura evitarea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea sau valorificarea deșeurilor în alt mod, inclusiv utilizarea tehnicilor indicate la BAT 16; (xiii) o metodă sistematică de identificare și abordare a eventualelor emisii necontrolate și/sau neplanificate în mediul înconjurător, în special: (a) emisii în sol și în apele subterane provenite ca urmare a manipulării și depozitării de combustibili, aditivi, produse secundare și deșeuri; (b) emisii asociate autoîncălzirii și/sau autoaprinderii de combustibil în activitățile de depozitare și manipulare; (xiv) un plan de gestionare a pulberilor pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile difuze rezultate din operațiunile de încărcare, descărcare, depozitare și/sau manipulare a combustibililor, reziduurilor și aditivilor; (xv) un plan de gestionare a zgomotului în cazul în care se așteaptă sau se produce în mod susținut poluarea sonoră la nivelul receptorilor sensibili, care include: (a) un protocol pentru monitorizarea zgomotului la limitele instalației (b) un program de reducere a zgomotului (c) un protocol pentru intervenții în caz de incidente sonore, care să conțină măsuri și termene corespunzătoare (d) o trecere în revistă a incidentelor sonore istorice și a măsurilor de remediere, precum și transmiterea cunoștințelor despre incidente sonore părților afectate; (xvi) pentru arderea, gazeificarea sau coincinerarea substanțelor urât mirositoare, planul de gestionare a mirosului care să includă: (a) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor (b) după caz, un program de eliminare a mirosurilor pentru a identifica și a elimina sau a reduce emisiile de mirosuri (c) un protocol pentru înregistrarea incidentelor legate de mirosuri, precum și a măsurilor și termenelor corespunzătoare (d) o trecere în revistă a incidentelor istorice legate de mirosuri și a măsurilor de remediere, precum și transmiterea cunoștințelor despre incidente legate de miros părților afectate. | Operatorul nu are implementat un sistem de management de mediu certificat, dar aplică proceduri de lucru similare sistemelor integrate de management, în conformitate cu cerințele legislative, asumate de conducerea societății. Respectarea cerintelor AIM a fost asumata la nivelul managementului instalatiei. Monitorizarile solicitate prin autorizatia integrata de mediu se realizeaza prin laboratoare acreditate Toti parametrii de proces, anomaliile in functionare si defectiunile sunt inregistrate automat de calculatorul de proces |
| 1.2. Monitorizare BAT 2. BAT constă în determinarea randamentului electric net și/sau a consumului total net de combustibil și/sau a randamentului mecanic net al unităților de gazeificare, IGCC și/sau ardere, prin efectuarea unui test de performanță la sarcină maximă (1) conform standardelor EN, după punerea în funcțiune a unității și după fiecare modificare care ar putea afecta în mod semnificativ randamentul electric net și/sau consumul total net de combustibil și/sau randamentul mecanic net al unității. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. | Producția de energie termică totală in anul 2020 a fost de 71268,5 MWh (61279,880 Gcal), din care 33975,5 MWh – producția aferentă grupurilor de cogenerare și 37293 MWh – producția aferentă cazanelor de apă fierbinte. Producția de energie electrică a grupurilor de cogenerare în anul 2020 a fost de 33496,370 MWh. Astfel la nivelul anului 2020 rezultă un randament de 84,41 % pentru cazanele de apă fierbinte și un randament de 82,97 % pentru grupurile de cogenerare. |
| BAT 3. BAT constă în monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanți pentru emisiile în aer și apă, inclusiv a celor indicați mai jos: FLUX PARAMETRU MONITORIZARE Gaze de ardere Debit Determinare periodică sau continua Continut de oxigen, temperatura și presiune Masurare periodică sau continuă Conținut de vapotri Ape uzate provenite din tratarea gazelor de ardere Debit, pH si temperatura | Se realizeaza monitorizarea periodica a gazului natural, pentru indicatorii: temperatura, presiunea, temperatura, compozitie. Monitorizarea parametrilor gazului natural se realizeaza zilnic de catre DELGAZ, in SRM Plevnei. Suplimentar, CCNE realizeaza masuratori lunare ale parametrilor gazului utilizat in instalatie, masuratori efectuate de catre o firma autorizata RENAR (ICIA). Functionarea instalatiei este continua. Nu se face tratarea gazelor de ardere prin tratare cu apa, astfel nu rezulta ape uzate. |
| BAT 4. BAT constă în monitorizarea emisiilor în aer, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă Substanta/parametru Combustibil/proces/tip de instalație de ardere Puterea termică instalată totală a instalației de ardere Standard(e) Frecvența minimă de monitorizare Monitorizare asociată cu NOx Cazane și motoare pe gaz natural Toate dimensiunile Standarde EN generice Permanent BAT 20 BAT 24 BAT 28 BAT 32 BAT 37 BAT 41 BAT 42 BAT 43 BAT 47 BAT 48 BAT 56 BAT 64 BAT 65 BAT 73 CO Cazane și motoare pe gaz natural Toate dimensiunile Standarde EN generice Permanent BAT 20 BAT 24 BAT 28 BAT 33 BAT 38 BAT 44 BAT 49 BAT 56 BAT 64 BAT 65 BAT 73 | Activitatea CCNE se incadrează in prevederile BAT 41 si 43 pentru arderea gazului natural in cazane si motoare. Se realizeaza monitorizarea periodică a emisiilor prin masuratori semestriale. Conform legii 278/2013 privind emisiile industriale, ANEXA 5, partea 3, concentraţiile de SO2, NOx şi pulberi din gazele reziduale de la fiecare instalaţie de ardere cu putere termică nominală totală de cel puţin 100 MW sunt supuse unor măsurători continue. Concentraţia de CO din gazele reziduale de la fiecare instalaţie de ardere cu o putere termică nominală totală de cel puţin 100 MW care utilizează combustibili gazoşi este supusă unor măsurători continue. În cazurile în care nu se solicită măsurători continue, trebuie efectuate măsurători cel puţin o dată la 6 luni pentru SO2, NOx, pulberi şi, în cazul instalaţiilor care utilizează gaze, şi pentru CO. |
| 1.3. Performanța generală de mediu și calitatea arderii BAT 6.În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a instalațiilor de ardere și a reducerii emisiilor de CO și substanțe nearse în aer, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate și în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos. TEHNICĂ DESCRIRE Malaxarea și amestecarea combustibilului Asigură condiții de ardere stabile și/sau reduc emisiile de poluanți prin amestecarea aceluiași tip de combustibil de diferite calități b.Întreținerea sistemului de ardere Întreținerea periodică planificată conform recomandărilor furnizorilor c.Sistem de control avansat d.Un model bun de echipamente de ardere Un model bun de cuptor, camere de ardere, arzătoare și dispozitive conexe e.Selecția combustibilului Se selectează sau se trece integral sau parțial la un alt combustibil/alți combustibili având un profil ecologic mai bun (de exemplu, cu un conținut redus de sulf și/sau mercur) dintre tipurile de combustibil disponibile, inclusiv în situațiile de punere în funcțiune sau atunci când se utilizează combustibili de rezervă | Instalațiile se intrețin periodic, sunt monitorizate permanent, computerizat. Asigurarea parametrilor optimi de ardere se realizeaza prin reglajele periodice efectuate de catre firma specializata de service cu care CCNE are contract de service si mentenanta. |
| BAT 7. Pentru reducerea emisiilor de amoniac în aer provenite din utilizarea sistemului de reducere catalitică selectivă (SCR) și/sau de reducere necatalitică selectivă (SNCR) pentru reducerea emisiilor de NOX, BAT constă în optimizarea proiectării și/sau funcționării RCS și/sau SNCR (de exemplu, optimizarea raportului de reactiv la NOX, distribuția omogenă a reactivilor și stabilirea dimensiunii optime a picăturilor de reactiv). Nivelurile de emisii asociate BAT Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NH3 în aer provenite din utilizarea RCS și/sau SNCR este < 3-10 mg/Nm3 ca medie anuală sau medie pe perioada de prelevare a probelor. Limita inferioară a intervalului poate fi atinsă atunci când se utilizează RCS, iar limita superioară a intervalului poate fi atinsă atunci când se utilizează SNCR fără tehnici de reducere la umed. În cazul instalațiilor care ard biomasă și funcționează la sarcini variabile, precum și în cazul motoarelor care ard păcură grea și/sau motorină, limita superioară a BAT-AEL este de 15 mg/Nm3. | Reducerea emisiilor de NOx se realizeaza prin optimizarea arderii: prin reglarea cantitatilor de aer/gaz care intra in arzator astfel incat sa rezulte o ardere completa. Nu se aplică sisteme de reducere catalitică selectivă (SCR) și/sau de reducere necatalitică selectivă (SNCR) pentru reducerea emisiilor de NOx. CAF-urile 3 si 4 au arzatoare cu NOx redus, dar nu mai exista alte sisteme de reducere a emisiilor de NOx |
| BAT 8. Pentru a preveni sau a reduce emisiile în aer în condiții normale de funcționare, BAT constă în asigurarea utilizării sistemelor de reducere a emisiilor la capacitatea și disponibilitatea optimă, prin proiectare, exploatare și întreținere adecvată. | Pentru reducerea emisiilor in aer rezultatea din producerea energiei termice si electrice se utilizează următoarele sisteme: - Arzătoare cu NOx redus la CAF 3 ŞI 4 (ASTEBO) – producătorul garantează o emisie de maxim 110 mg NOX /Nmc. - Sisteme de dispersie pentru gazele de ardere, fără sisteme de depoluare, respectiv coşuri individuale de dispersie (de la fiecare cazan şi motor în parte), amplasate în 3 virole: •1 virola formată din 2 coşuri individuale de evacuare a fluxurilor de gaze arse cu diametre de 0,6 şi 1,0 m, de la CAF nr.1 şi respectiv 2 •1 virola formată din 3 coşuri individuale de evacuare a fluxurilor de gaze arse cu diametre de câte 0,4 m fiecare, de la cele 3 motoare •1 virola formată din 2 coşuri individuale de evacuare a fluxurilor de gaze arse cu diametre de 1,10 şi 1,15 m de la CAF nr. 3 şi respectiv 4 |
| BAT 9. În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a instalațiilor de ardere și/sau de gazeificare și a reducerii emisiilor în aer, BAT constă în includerea următoarelor elemente în programele de asigurare a calității/control al calității pentru toți combustibilii utilizați, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1): (i) Caracterizarea inițială completă a combustibilului utilizat, inclusiv cel puțin parametrii enumerați mai jos și în conformitate cu standardele EN. Se pot aplica standardele ISO, standardele naționale sau alte standarde internaționale cu condiția ca acestea să asigure furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. (ii) Testarea periodică a calității combustibilului pentru a verifica dacă acesta este compatibil cu caracterizarea inițială și în conformitate cu specificațiile de proiectare a instalației. Frecvența testării și parametrii aleși din tabelul de mai jos se bazează pe variabilitatea combustibilului și o evaluare a relevanței emisiilor de poluanți (de exemplu, concentrația în combustibil, tratamentul aplicat gazelor de ardere). (iii) Adaptarea ulterioară a setărilor instalației, după cum și când este necesar și posibil [de exemplu integrarea caracterizării și controlului combustibilului în sistemul de control avansat. Gaze naturale — PCN — CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, indicele Wobbe | Se realizeaza monitorizarea periodica a gazului natural, pentru indicatorii: PCN, CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, indicele Wobbe. |
| BAT 10. Pentru a reduce emisiile în aer și/sau în apă în condiții de funcționare altele decât cele normale (OTNOC), BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), proporțional cu relevanța unor posibile eliberări de poluanți, care să includă următoarele elemente: — proiectarea corespunzătoare a sistemelor considerate relevante pentru apariția OTNOC care ar putea avea un impact asupra emisiilor în aer, apă și/sau sol (de exemplu, concepte de modele cu sarcină redusă pentru reducerea sarcinilor de pornire și de oprire minime în vederea asigurării unei producții stabile la turbinele cu gaz); — elaborarea și punerea în aplicare a unui plan specific de întreținere preventivă pentru aceste sisteme relevante; — analizarea și înregistrarea emisiilor produse ca urmare a OTNOC și a împrejurărilor aferente și punerea în aplicare a măsurilor de remediere, dacă este necesar; — evaluarea periodică a emisiilor globale în timpul OTNOC (de exemplu, frecvența evenimentelor, durata, cuantificarea/ estimarea emisiilor) și punerea în aplicare a măsurilor de remediere, dacă este necesar. | În cazul apariției unor situaţii anormale de funcționare se intervine pentru remediere situației. Alte condiții de funcționare decât cele normale Conditii de funcționare, altele decât cele normale Descriere Măsuri stabilite Planificate Mentenanţă -verificarea echipamentelor -schimbarea componentelor defecte, alte reparatii Se opresc instalatiile conform procedurilor Se fac verificările și reparaţiile, conform planificării Verificarea și repararea echipamentelor, atât intern, cat si prin servicii externalizate Neplanificate -intrerupere alimentare cu energie electrica, apă si gaze naturale - defectiuni ale unor conducte, instalatii etc - eroare de programare la echipamentele cu funcționare autiomată Se opresc instalatiile conform procedurilor Se fac verificările și reparaţiile, conform planificării Se verifică toate circuitele, echipamentele Se remediază defecţiunile Mentenanţa preventivă |
| BAT 11. BAT constă în monitorizarea corespunzătoare a emisiilor în aer și/sau în apă în timpul OTNOC. Descriere Monitorizarea se poate efectua prin măsurarea directă a emisiilor sau prin monitorizarea parametrilor surogat, dacă aceasta se dovedește a fi de o calitate științifică echivalentă sau mai bună decât măsurarea directă a emisiilor. Emisiile în fazele de pornire și de oprire (SU/SD) pot fi evaluate pe baza măsurării detaliate a acestora în cadrul unei proceduri SU/SD tipice cel puțin o dată pe an și, pe baza rezultatelor acestei măsurători, se pot estima emisiile pentru fiecare SU/SD pe parcursul anului. | Monitorizarile semestriale se fac in conditii normale de functionare. Nu se fac monitorizari la porniri si opriri, reglarea arderii realizandu-se prin automatizarea fiecarui utilaj in parte. |
| 1.4. Eficiența energetică BAT 12.În vederea creșterii eficienței energetice a unităților de ardere, de gazeificare și/sau IGCC care funcționează mai mult de 1 500 h/an, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos. TEHNICA DESCRIERE Optimizarea arderii Optimizarea arderii reduce la minimum conținutul de substanțe nearse în gazele de ardere și în reziduurile solide rezultate în urma arderii Optimizarea condițiilor în mediul de lucru Unitatea se exploatează la cel mai înalt nivel posibil de presiune și temperatură din mediul de lucru cu gaz sau abur, ținând cont de constrângerile aferente, de exemplu, controlului emisiilor de NOX sau caracteristicilor energiei cerute Optimizarea ciclului de abur Unitatea se exploatează la o presiune mai mică la evacuarea turbinei, utilizându-se cea mai scăzută temperatură posibilă a apei de răcire din condensator în condițiile de proiectare Reducerea la minim a consumului de energie Reducerea la minim a consumului intern de energie (de exemplu, o eficiență mai bună a pompei de alimentare cu apă) Preîncălzirea aerului de combustie Reutilizarea unei părți din căldura recuperată din gazele de ardere pentru preîncălzirea aerului utilizat la ardere General aplicabilă în limitele impuse de necesitatea de a controla emisiile de NOx Preîncălzirea combustibilului Preîncălzirea combustibilului care utilizează căldură recuperată General aplicabilă în limitele impuse de proiectarea cazanului și de necesitatea de a controla emisiile de NOX Sistem de control avansat Controlul computerizat al principalilor parametri de ardere permite îmbunătățirea eficienței procesului de ardere General aplicabilă unităților noi Aplicabilitatea la instalațiile vechi poate fi constrânsă de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor Preîncălzirea apei de alimentare utilizând căldura recuperată Se preîncălzește apa care iese din condensatorul de abur cu căldură recuperată, înainte de reutilizarea acesteia în cazan Se aplică numai în cazul circuitelor cu abur, nu al cazanelor cu apă caldă. Aplicabilitatea pentru unitățile existente poate fi limitată de constrângerile impuse de configurația instalației și de cantitatea de căldură recuperabilă Recuperarea căldurii prin cogenerare (CHP) Recuperarea căldurii (în principal din sistemul cu abur) pentru producerea de apă/abur fierbinte pentru utilizare în procesele/activitățile industriale sau alimentarea unei rețele publice de termoficare. În plus, căldura se poate recupera din: — gazele de ardere — răcirea grătarelor — patul fluidizat circulant Aplicabilă în limitele impuse de cererea locală de energie termică și electrică. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul compresoarelor cu gaz având un profil termic operațional neprevăzut Disponibilitatea instalației de cogenerare Disponibilitatea instalației de cogenerare Este aplicabilă numai unităților noi în cazul în care există, în perspectivă, o posibilitate realistă de utilizarea căldurii în vecinătatea unității Condensator de gaze de ardere A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2. În general, este aplicabilă în cazul unităților de cogenerare cu condiția să existe o cerere suficientă de căldură la temperatură scăzută Acumulare de căldură Depozitarea volumului acumulat de căldură în modul de cogenerare Aplicabilă doar în cazul instalațiilor de cogenerare. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul unei cereri de sarcină termică redusă Coș de fum care funcționează în regim umed General aplicabilă în cazul unităților noi și al celor existente dotate cu sistem de FGD umedă Evacuare printr-un turn de răcire Eliberarea emisiilor în aer prin intermediul unui turn de răcire, nu printr- un coș specific Este aplicabilă numai în cazul unităților dotate cu sistem FGD de tip umed în cazul în care gazele de ardere trebuie să fie reîncălzite înainte de a fi eliberate și în care sistemul de răcire a unității este un turn de răcire Uscarea prealabilă a combustibilului Reducerea conținutului de umiditate din combustibil înainte de ardere pentru îmbunătățirea condițiilor de ardere Este aplicabilă pentru arderea de biomasă și/sau turbă în limitele impuse de riscurile arderii spontane (de exemplu, conținutul de umiditate din turbă este menținut la un nivel de peste 40 % pe lanțul de livrare). Modernizarea instalațiilor existente poate fi limitată de puterea calorifică suplimentară care poate fi obținută din operațiunea de uscare și de posibilitățile limitate de modernizare oferite de unele modele de cazan sau configurații de instalații Reducerea la minimum a pierderilor de căldură Reducerea la minimum a pierderilor de căldură reziduală, de exemplu, a celor care se produc prin zgură sau a celor care pot fi reduse prin izolarea surselor radiante Este aplicabilă numai în cazul unităților de ardere pe combustibil solid și al unităților de gazeificare/IGCC Materiale avansate Ca urmare a utilizării materialelor avansate, s-a dovedit că acestea pot rezista la temperaturi și presiuni ridicate de lucru și, astfel, se poate realiza o creștere a eficienței proceselor de generare abur/ardere Aplicabilă numai în cazul instalațiilor noi Modernizarea turbinei cu abur Aceasta include tehnici precum creșterea temperaturii și a presiunii aburului la presiune medie, adăugarea unei turbine de joasă presiune și modificarea geometriei elicelor rotorului turbinei Aplicabilitatea poate fi limitată de condițiile privind cererea și aburul și/sau durata de viață redusă a instalației Parametri supercritici și ultrasupercritici ai aburului Utilizarea unui circuit cu abur, cu sisteme de reîncălzire a aburului, în care aburul poate atinge presiuni de peste 220,6 bar și temperaturi de peste 374 °C, în cazul parametrilor supercritici, respectiv presiuni de peste 250-300 bar și temperaturi de peste 580-600 °C, în cazul parametrilor ultrasupercritici Este aplicabilă numai în cazul unităților noi ≥ 600 MWt, care funcționează > 4 000 h/an. Nu este aplicabilă în cazul în care scopul unității este de a produce temperaturi și/sau presiuni reduse ale aburului în industriile prelucrătoare. Nu este aplicabilă în cazul turbinelor cu gaz și al motoarelor care produc abur în cogenerare. În cazul unităților care ard biomasă, aplicabilitatea poate fi limitată de coroziunea la temperatură înaltă în cazul anumitor biomase | }n cadrul CCNE se aplica urmatoarele tehnici: Optimizarea arderii Optimizarea condițiilor în mediul de lucru Reducerea la minim a consumului de energie Sistem de control avansat Recuperarea căldurii prin cogenerare (CHP) |
| Gestionarea deșeurilor BAT 16.În vederea reducerii cantității de deșeuri trimise spre eliminare, rezultate din procesul de ardere și/sau de gazeificare și din tehnicile de reducere a emisiilor, BAT constă în organizarea operațiunilor astfel încât să se maximizeze, în ordinea priorității și ținând seama de ciclul de viață, următoarele: (a) prevenirea deșeurilor, de exemplu, maximizarea proporției de reziduuri care constituie produse secundare; (b) pregătirea deșeurilor pentru reutilizare, de exemplu, în funcție de criteriile de calitate specifice solicitate; (c) reciclarea deșeurilor; (d) alte tipuri de valorificare a deșeurilor, de exemplu, valorificarea energetică, prin aplicarea unei combinații adecvate de tehnici precum: a. Producerea de gips ca produs secundar b. Reciclarea sau valorificarea reziduurilor din sectorul construcțiilor c. Recuperarea energiei prin utilizarea deșeurilor în mixul energetic d. Pregătirea catalizatorului uzat pentru a fi reutilizat | Combustibilul utilizat este gazul natural. Nu se generează deşeuri din procesul de ardere. Alte deseuri generate se colectează separat si se predau catre operatori autorizati pentru valorificarea/eliminarea acestora. S-a intocmit si depus la autoritatea de mediu planul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri, prevazut de OUG 92/2021. |
| 1.7. Emisii de zgomot BAT 17.Pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. TEHNICĂ DESCRIERE a.Măsuri operaționale Printre acestea se numără: îmbunătățirea inspecției și a întreținerii echipamentelor; închiderea ușilor și a ferestrelor din zonele închise, dacă este posibil; exploatarea echipamentului de către personal cu experiență; evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții, dacă este posibil; dispoziții pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere b.Echipamente silențioase Aici pot fi incluse compresoare, pompe și discuri În general, această tehnică se poate aplica atunci când echipamentul este nou sau înlocuit c.Atenuarea zgomotului Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițător și receptor. Printre obstacolele adecvate se numără pereții de protecție, rambleurile și clădirile General aplicabilă la instalațiile noi. În cazul instalațiilor existente, introducerea de obstacole poate fi limitată de lipsa de spațiu d.Echipamente de control al zgomotului Aici se includ: reductoarele de zgomot; izolarea echipamentelor; amplasarea în spații închise a echipamentelor care produc zgomot; izolarea fonică a clădirilor Aplicabilitatea poate fi limitată de lipsa de spațiu e. Amplasarea corespunzătoare a echipamentelor și clădirilor Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin mărirea distanței dintre emițător și receptor și prin utilizarea clădirilor ca ecrane împotriva zgomotului. General aplicabilă la instalațiile noi. În cazul instalațiilor existente, relocarea echipamentelor și unităților de producție poate fi restricționată de lipsa de spațiu sau de costurile excesive | Activitatea se desfăşoară intr-o zonă industrială, într-o hală închisă, cu echipamente de ultimă generaţie. Pentru reducerea nivelului de zgomot s-au prevăzut următoarele măsuri: - incinte fonoabsorbante pentru instalaţiile generatoare de zgomot: arzatoarele CAF-urilor si motoarele termice; - hala închisă fonoabsorbantă; - amortizoare de zgomot pe canalale de evacuare a gazelor de ardere de la motoarele termice. - echipamente silenţioase: compresoare, pompe |
| 4. CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU ARDEREA COMBUSTIBILILOR GAZOȘI 4.1. Concluzii privind BAT pentru arderea gazului natural În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea gazului natural. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1. Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere de pe platformele maritime, care sunt incluse la secțiunea 4.3. |
| BAT 40.În vederea creșterii eficienței energetice a arderii gazului natural, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate la BAT 12 și mai jos. Ciclu combinat -A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2 General aplicabilă la turbinele și motoarele cu gaz noi, cu excepția cazului în care acestea funcționează mai puțin de 1 500 h/an. Se aplică la turbinele și motoarele cu gaz existente în limitele impuse de tipul ciclului cu abur și de spațiul disponibil. Nu se aplică la turbinele și motoarele cu gaz existente, care funcționează mai puțin de 1 500 h/an. Nu se aplică la turbinele cu gaze antrenate mecanic, care funcționează în regim intermitent cu variații ample de sarcină și frecvente porniri și opriri. Nu se aplică la cazane. | Producția de energie termică totală in anul 2020 a fost de 71268,5 MWh (61279,880 Gcal), din care 33975,5 MWh – producția aferentă grupurilor de cogenerare și 37293 MWh – producția aferentă cazanelor de apă fierbinte. Producția de energie electrică a grupurilor de cogenerare în anul 2020 a fost de 33496,370 MWh. Astfel la nivelul anului 2020 rezultă un randament de 84,41 % pentru cazanele de apă fierbinte și un randament de 82,97 % pentru grupurile de cogenerare. |
| 4.1.2. Emisii de NOx, CO, COVnm și CH4 în aer BAT 41.În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOx în aer, provenite din arderea gazului natural în cazane, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. TEHNICĂ DESCRIERE APLICABILITATE a.Introducerea aerului și/sau a combustibilului în trepte A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3. Introducerea aerului în trepte este adesea asociată cu arzătoarele cu nivel redus de NOX General aplicabilă b.Recircularea gazelor de ardere A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3. c.Arzătoare cu nivel redus de NOx(LNB) d.Sistem de control avansat A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3. Această tehnică este utilizată frecvent în combinație cu alte tehnici sau poate fi utilizată individual pentru instalațiile de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an Aplicabilitatea la instalațiile de ardere vechi poate fi condiționată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor e.Reducerea temperaturii aerului de combustie A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3. În general, se poate aplica în limitele impuse de cerințele procesului f.Reducerea selectivă necatalitică (SNCR) Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an la sarcini foarte variate ale cazanului. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul instalațiilor de ardere care funcționează între 500 h/an și 1 500 h/an la sarcini foarte variate ale cazanului s.Reducere catalitică selectivă (RCS) Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an. Nu se aplică, în general, la instalațiile de ardere < 100 MWt. Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente care funcționează între 500 h/an și 1 500 h/an | Instalatia detine şi aplică un sistem de control avansat si arzatoare cu NOx redus la caf 3 si 4. |
| BAT 43.În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, provenite din arderea gazului natural în motoare, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. TEHNICĂ DESCRIERE APLICABILITATE a.Sistem de control avansat A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3. Această tehnică este utilizată frecvent în combinație cu alte tehnici sau poate fi utilizată individual pentru instalațiile de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an Aplicabilitatea la instalațiile de ardere vechi poate fi condiționată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor b.Sistemul cu amestec sărac A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3. În general, se utilizează în combinație cu RCS Se aplică numai în cazul motoarelor pe gaz noi c.Sistemul cu amestec sărac avansat A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3 Se aplică numai în cazul motoarelor noi cu aprindere prin scânteie d.Reducerea catalitică selectivă (RCS) Modernizarea instalațiilor de ardere existente poate fi limitată de disponibilitatea unui spațiu suficient. Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an. Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente care funcționează între 500 h/an și 1 500 h/an | Instalatia detine şi aplică un sistem de control avansat si arzatoare cu NOx redus la caf 3 si 4. |
| BAT 44.În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de CO în aer, provenite din arderea gazului natural, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate și/sau utilizarea catalizatorilor de oxidare. | Nu se utilizeaza catalizatori de oxidare, reducerea emisiilor realizandu-se strict prin optimizarea arderii. |
| BAT 45.În vederea reducerii emisiilor de compuși organici volatili nemetanici (COVnm) și de metan (CH4) în aer, provenite de la arderea gazului natural în motoare cu gaz cu amestec sărac cu aprindere prin scânteie, BAT constă în asigurarea arderii optimizate și/sau utilizarea de catalizatori de oxidare. Descriere Catalizatorii de oxidare nu sunt eficace în ceea ce privește reducerea emisiilor de hidrocarburi saturate conținând mai puțin de patru atomi de carbon. | Nu se utilizeaza catalizatori de oxidare, reducerea emisiilor realizandu-se strict prin optimizarea arderii. Aprinderea se realizeaza prin scanteie, iar amestecul de gaz/aer este un amestec sarac si se poate regla pentru a obtine atat o ardere eficienta, cat si emisii reduse de NOx. Exista catalizatori de oxidare pentru reducerea CO si HCHO la fiecare motor. |

# INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1. Emisii  în atmosferă

9.1.1 Pentru reducerea emisiilor in aer din producerea energiei termice si electrice se utilizează următoarele sisteme:

- Arzătoare cu nox redus la caf 3 şI 4 (astebO) – producătorul garantează o emisie de maxim 110 mg NOx /nmc.

- Sisteme de dispersie pentru gazele de ardere, fără sisteme de depoluare:

  - Coşuri individuale de dispersie (de la fiecare cazan şi motor în parte), amplasate în 3 virole:

    - 1 virola formată din 2 coşuri individuale de evacuare a fluxurilor de gaze arse cu diametre de 0,6 şi 1,0 m, de la CAF nr.1 şi respectiv 2

    - 1 virola formată din 3 coşuri individuale de evacuare a fluxurilor de gaze arse cu diametre de câte 0,4 m fiecare, de la cele 3 motoare

    - 1 virola formată din 2 coşuri individuale de evacuare a fluxurilor de gaze arse cu diametre de 1,10 şi 1,15 m de la CAF nr. 3 şi respectiv 4

Coşurile de fum, aflate la partea posterioară a cazanelor au o înaltime de 17 m şi sunt confectionate din inox, tubulatură cu pereţi dubli, izolaţi pe toata lungimea.

9.1.2. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.3. Operatorul are obligaţia de a lua măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.4. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.5. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.6. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Cluj, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.7. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

  - Apa

9.2.1. Surse de ape uzate

Emisii dirijate:

1) condens de la coşurile de fum – pH acid;

2) ape de la stația de tratare ape de adaos

3) ape de spălare a pardoselilor;

4) ape menajere uzate,

5) ape pluviale – convenţional curate.

Condensul de la coşurile de fum, cu pH acid, se evacuează in canalizarea interioară, după ce este neutralizat in instalația de neutralizare a condensului, prevăzută cu un bazin cu granule aminice pentru neutralizare a pH-ului condensului, aflat la baza cosurilor de fum ale motoarelor.

Apele de la stația de tratare ape de adaos se evacuează în reţeaua de canalizare interioară, exploatată de Termoficare Napoca SA.

Apele de spălare a pardoselilor se evacuează în reţeaua de canalizare interioară, exploatată de Termoficare Napoca SA.

Apele menajere uzate se evacuează în rețeaua de canalizare interioară, exploatată de Termoficare Napoca SA.

Apele pluviale convenţional curate care se evacuează în rețeaua de canalizare interioară, exploatată de Termoficare Napoca SA.

Apelor uzate şi meteorice de pe amplasament se deversează printr-un canal colector exploatat de Termoficare Napoca SA, cu evacuare în rețeaua de canalizare municipală, cu epurare finală la staţia de epurare a municipiului Cluj Napoca.

Emisii difuze: în condiții normale de funcționare nu sunt emisii difuze în apa de suprafață sau în apa subterană.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. ..............in curs de obtinere AGA, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă SOMES TISA, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |

9.2.3. Pretratare

Nu se pretratează ape uzate pe amplasament, cu excepția neutralizării condensului acid în bazinul cu granule aminice aflate la baza coșurilor motoarelor.

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Pretratare ape industriale în amplasament | Condensul rezultat de la cele 3 cosuri de fum ale motoarelor, este colectat si neutralizat printr-un bazin cu granule aminice. |
| Stație epurare | Nu |
| Management sedimente rezultate din pretratare | Nu |

9.2.4. Tratare

Nu se tratează apele uzate pe amplasament.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

  - Sol

9.3.1. Surse posibile de poluare

Emisii difuze:

- pot proveni din depozitarea/manipularea uleiurilor, materialelor auxiliare lichide pentru statia de tratare a apei de adaos sau a deşeurilor, procese tehnologice;

- în condiții normale de funcționare nu sunt emisii difuze în apa subterană.

Sursele de poluare a solului pot fi datorate următoarelor cauze:

- scurgerile accidentale de uleiuri, materiale auxiliare lichide pentru statia de tratare a apei de adaos;

- depuneri necontrolate de deșeuri pe sol;

- emisiile de poluanti în atmosferă care se depun pe sol.

La funcţionarea normală a instalaţiilor de producere a energiei electrice si termice nu rezultă în mod obişnuit poluanţi pentru sol/subsol, cu excepţia unor situaţii accidentale (ex. depozitarea necontrolată a deşeurilor periculoase sau deteriorarea cuvei betonate în care sunt amplasate rezervoarele de ulei).

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

9.3.2.1. Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, pe suprafeţe betonate;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

9.3.2.2. Măsurile de reducere a emisiilor în ape:

- datele se vor înregistra într-o bază de date / registru de evidenţă;

- se vor respecta valorile impuse de autorizația de gospodarire a apelor și autorizația de mediu.

9.3.2.3. Măsuri pentru evitarea/reducerea emisiilor în sol:

- sala cazanelor cu apa fierbinte este impermeabilizata, acoperita cu rășină epoxidică

- gospodăria de ulei pentru motoarele termice are 2 rezervoare de câte 6 mc (pentru ulei proaspăt şi ulei uzat), care sunt dotate cu conducte de alimentare motoare, guri de transvazare şi indicatoare de nivel şi avarie. Rezervoarele sunt montate într-o cameră separată, amenajată ca şi cuvă de retenţie;

- procesele se desfăşoară în hală închisă, instalaţiile de producere energie și de canalizare interioară nu au contact direct cu solul;

- incinta staţiei de tratare apă de adaos este impermeabilizată.

## Alte dotări

- incinte fonoabsorbante pentru instalațiile generatoare de zgomot:  arzatoarele CAF-urilor si motoarele termice;

- hala închisă fonoabsorbantă;

- amortizoare de zgomot pe canalale de evacuare a gazelor de ardere de la motoarele termice.

# CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

  - Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru din Legea nr. 278/2013 - ANEXA V - Dispoziţii tehnice referitoare la instalaţiile de ardere, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu.

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Coș de dispersie de la motor 1 | Monoxid de Carbon | 100,00 | Miligrame/ metru cub | Legea nr. 278/2011- Anexa 5, partea 1 |
|  |  | Oxizi de azot | 100,00 | Miligrame/ metru cub | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de sulf | 35,00 | Miligrame/ metru cub | - |
|  |  | Pulberi | 5,00 | Miligrame/ metru cub | - |
| 1.1 | Coș de dispersie de la motor 2 | Monoxid de Carbon | 100,00 | Miligrame/ metru cub | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de azot | 100,00 | Miligrame/ metru cub | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de sulf | 35,00 | Miligrame/ metru cub | - |
|  |  | Pulberi | 5,00 | Miligrame/ metru cub | - |
| 1.1 | Coș de dispersie de la motor 3 | Monoxid de Carbon | 100,00 | Miligrame/ metru cub | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de azot | 100,00 | Miligrame/ metru cub | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de sulf | 35,00 | Miligrame/ metru cub | - |
|  |  | Pulberi | 5,00 | Miligrame/ metru cub | - |
| 1.1 | Coș de dispersie de la cazan de abur fierbinte CAF 1 | Monoxid de Carbon | 100,00 | Miligrame/ metru cub | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de azot | 100,00 | Miligrame/ metru cub | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de sulf | 35,00 | Miligrame/ metru cub | - |
|  |  | Pulberi | 5,00 | Miligrame/ metru cub | - |
| 1.1 | Coș de dispersie de la cazan de abur fierbinte CAF 2 | Monoxid de Carbon | 100,00 | Miligrame/ metru cub | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de azot | 100,00 | Miligrame/ metru cub | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de sulf | 35,00 | Miligrame/ metru cub | - |
|  |  | Pulberi | 5,00 | Miligrame/ metru cub | - |
| 1.1 | Coș de dispersie de la cazan de abur fierbinte CAF 3 | Monoxid de Carbon | 100,00 | Miligrame/ metru cub | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de azot | 100,00 | Miligrame/ metru cub | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de sulf | 35,00 | Miligrame/ metru cub | - |
|  |  | Pulberi | 5,00 | Miligrame/ metru cub | - |
| 1.1 | Coș de dispersie de la cazan de abur fierbinte CAF 4 | Monoxid de Carbon | 100,00 | Miligrame/ metru cub | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de azot | 100,00 | Miligrame/ metru cub | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de sulf | 35,00 | Miligrame/ metru cub | - |
|  |  | Pulberi | 5,00 | Miligrame/ metru cub | - |
| toate valorile limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K, o presiune de 101,3 kPa, după corecţia în funcţie de conţinutul de vapori de apă al gazelor reziduale și la un conţinut standard de O2 de 3 % pentru CAF-uri şi 15 % în cazul motoarelor termice. |

Conform DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1442 A COMISIEI din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, nivelurile de emisie pentru NOx sunt urmatoarele:

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea gazului natural în cazane și motoare

| Tipul instalației de ardere | BAT-AEL (mg/Nm3) |
| --- | --- |
|  | Media anuală(1) | Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare |
|  | Instalație nouă | Instalație existentă(2) | Instalație nouă | Instalație existenta (3) |
| Cazan | 10-60 | 50-100 | 30-85 | 85-110 |
| Motor(4) | 20-75 | 20-100 | 55-85 | 55-110 (5) |

(1)Optimizarea funcționării unui tehnici existente pentru reducerea emisiilor de NOX poate conduce în continuare la niveluri ale emisiilor de CO la limita superioară a intervalului orientativ pentru emisiile de CO indicate după acest tabel.

(2) Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.

(3) În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.

(4) Aceste niveluri BAT-AEL se aplică doar în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie și cu dublă alimentare. Acestea nu se aplică în cazul motoarelor diesel, pe motorină.

(5) În cazul motoarelor utilizate în situații de urgență, care funcționează mai puțin de 500 h/an și la care nu s-a putut aplica tehnica amestecului sărac sau nu s-a putut utiliza RCS, limita superioară a intervalului orientativ este de 175 mg/Nm3.

Cu titlu orientativ, nivelurile de emisii de CO medii anuale vor fi, în general:

— < 5-40 mg/Nm3 în cazul cazanelor existente care funcționează 1 500 h/an sau mai mult;

— < 5-15 mg/Nm3 în cazul cazanelor noi;

— 30-100 mg/Nm3 în cazul motoarelor existente care funcționează 1 500 h/an sau mai mult și al motoarelor noi.

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

În situații de funcționare anormală, instalația se oprește automat, fiind inștiințați operatorii cu avertismente sonore/vizuale. Repornirea instalației se face doar după parcurgerea/ remedierea situației conform procedurilor.

Politica generală adecvată de prevenire, alertă și actiune în caz de accidente industriale se bazează în mod obișnuit pe principiul prevenirii, acest lucru însemnând ca instalația este construită și exploatată în asa fel încât să poată fi prevenite eventualele disfunctionalități și reduse consecințele accidentelor.

| Conditii de funcționare, altele decât cele normale | Descriere | Măsuri stabilite |
| --- | --- | --- |
| Planificate Mentenanţă verificarea echipamentelor schimbarea componentelor defecte, alte reparatii | Se opresc instalațiile conform procedurilor Se fac verificările și reparaţiile, conform planificării | Verificarea și repararea echipamentelor, atât intern, cat si prin servicii externalizate |
| Neplanificate - intrerupere alimentare cu energie electrica, apă si gaze naturale - defectiuni ale unor conducte, instalații etc - eroare de programare la echipamentele cu funcționare autiomată | Se opresc instalațiile conform procedurilor Se fac verificările și reparaţiile, conform planificării | Se verifică toate circuitele, echipamentele Se remediază defecţiunile Mentenanţa preventivă |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.1.3 Calitatea aerului

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

10.1.4. În cazul în care, în mod excepţional şi pentru o perioadă de maximum 10 zile, se impune utilizarea unui alt combustibil decât gazul natural, din cauza întreruperii imprevizibile a alimentării cu combustibil gazos, titularul poate solicita autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului propunerea de acordare a unei derogări de la obligaţia de a se conforma cu valorile limită de emisie pentru monoxid de carbon, oxizi de azot, prevăzute de Legea 278/2013.

## Apa

10.2.1. Titularul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apă.

10.2.2. Sunt interzise deversările pe sol ale oricăror substanţe poluante care pot afecta apele freatice.

10.2.3. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament.

  - Sol

10.3.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.3.2. Valori admise pentru sol:  nu este cazul

## Zgomot

10.4.1. Surse de poluare: funcţionarea instalaţiilor tehnologice (cazanele de apă fierbinte, motoarele termice, motoarele de acţionare a ventilatoarelor).

10.4.2. Activităţile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote în afara amplasamentului, în locaţii sensibile la zgomot, care depăşesc condiţile prezentei autorizaţii.

10.4.3. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS STAS 10009/2017 - Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.4.4. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: la limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate - 50 dB(A) în timpul zilei, respectiv 40 dB(A) în timpul nopţii, corespunzǎtor curbei de zgomot de 45 dB, respectiv 35 dB, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei.

plan de acţiune în cazul  aglomerărilor cu o populaţie mai mare de 250000 de locuitori???

10.4.5. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

10.5. Miros  - nu este cazul.

- GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1. Deşeuri produse

Cantitățile de deșeuri reprezintă estimari, care pot fluctua în funcție de productia de energie electrică și termică.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 02 03 | Filtre de aer uzate | Cazane - filtrarea aerului | 0,4 | tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 40 | Deșeuri metalice | Intretinere instalații | 0,5 | tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 15 | Antigel uzat | Instalația de răcire a motoarelor termice | 0,5 | tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 02 02* | Filtre de ulei, lavete | Motoarele termice | 0,4 | tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 10 01 20* | Deșeuri de la neutralizare condens | Nămoluri de la epurarea condensului – bazin cu granule aminice | 0,4 | tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 02 06* | Ulei uzat sintetic de transmisie şi motor | Funcționarea motoarelor termice | 10 | tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje cu conținut de substanțe periculoase | Aprovizionare cu produse pentru stația de tratare apa de adaos, antigel | 0,2 | tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | Deșeuri provenite din surse luminoase | Întreținere | 0,005 | tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Personal angajat | 1 | tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | Deșeuri ambalaje carton | Personal angajat | 0,05 | Bucati/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Deșeuri ambalaje material plastic | Personal angajat | 0,05 | tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

11.2.	 Deşeuri colectate

Nu se colectează deșeuri.

11.3. Deşeuri comercializate

Nu se comercializează deșeuri.

11.5. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

Nu este cazul.

11.6. Deşeuri stocate temporar

Nu este cazul.

11.7. Deşeuri tratate

Nu se tratează deşeuri pe amplasament.

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor  OUG 92/2021 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- H.G. nr. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

- H.G. nr. 1132/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul bateriilor si acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Amplasamentul nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.1.1. calculul de evaluare s-a efectuat conform prevederilor Anexei 1 din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, în baza Fişelor tehnice de siguranţă pentru substanţele periculoase prezente pe amplasament în cantităţi relevante.

12.1.2. Instalaţii de stocare a substanţelor periculoase: nu este cazul.

12.1.3. Situaţii de accidente majore identificate: nu este cazul.

12.1.4. Sisteme de siguranţă existente: nu este cazul.

12.1.5. Operatorul are obligaţia să numească la nivelul amplasamentului un responsabil în domeniul managementului securităţii.

12.1.6. Operatorul are obligaţia de a informa imediat A.C.P.M. în urmǎtoarele situaţii:

- creşterea semnificativǎ a cantitǎţii sau schimbarea semnificativǎ a naturii ori a stǎrii fizice a substanţei periculoase prezente sau apariţia oricǎrei modificǎri în procesele în care este utilizatǎ aceastǎ substanţǎ periculoasǎ;

- închiderea definitivǎ, temporarǎ sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei;

- schimbarea titularului activitǎţii.

12.1.7. Operatorul a elaborat Planul de urgenţǎ intern.

12.1.8. Planurile de urgenţă internă sunt evaluate, testate şi, unde este necesar, revizuite şi actualizate de către operator, periodic, la un interval de cel mult 3 ani.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

  - Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Operatorul monitorizează și înregistrează în permanență:

- Consumurile de apă, energie electrică, gaz metan;

- Calitatea și cantitatea  materiilor prime și auxiliare;

- Parametrii procesului de producere energie electrică și termică.

  - Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la planul şi raportul de mǎsurare.

    - emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare/ frecvenţa | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Coș de dispersie de la motor 1 | Monoxid de Carbon | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de azot | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de sulf | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |  |
|  |  | Pulberi | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |  |
| 1.1 | Coș de dispersie de la motor 2 | Monoxid de Carbon | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de azot | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de sulf | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |  |
|  |  | Pulberi | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |  |
| 1.1 | Coș de dispersie de la motor 3 | Monoxid de Carbon | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de azot | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de sulf | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |  |
|  |  | Pulberi | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |  |
| 1.1 | Coș de dispersie de la cazan de abur fierbinte CAF 1 | Monoxid de Carbon | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de azot | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de sulf | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |  |
|  |  | Pulberi | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |  |
| 1.1 | Coș de dispersie de la cazan de abur fierbinte CAF 2 | Monoxid de Carbon | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de azot | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de sulf | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |  |
|  |  | Pulberi | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |  |
| 1.1 | Coș de dispersie de la cazan de abur fierbinte CAF 3 | Monoxid de Carbon | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de azot | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de sulf | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |  |
|  |  | Pulberi | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |  |
| 1.1 | Coș de dispersie de la cazan de abur fierbinte CAF 4 | Monoxid de Carbon | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de azot | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  | Legea nr. 278/2011- Anexa 5 |
|  |  | Oxizi de sulf | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |  |
|  |  | Pulberi | Discontinua/ semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |  |

Notă: se vor măsura şi parametrii relevanţi: conţinut de oxigen, temperatura gazelor, umiditatea, presiunea

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3. Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

13.2.1.4. Plafoane de emisii: Titularul va comunica la APM Cluj în vederea validării conform obligaţiilor de raportare, precum şi în cadrul RAM, valorile emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi.

13.1.2.5. Titularul activităţii însumează separat, pentru fiecare poluant, masa de poluant emis în fiecare zi, în funcţie de debitul volumetric al gazelor reziduale.

13.1.2.6. Titularului ii revine obligaţia de a transmite la APM Cluj următoarele date:

a) emisiile totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, calculate ca un total particule în suspensie;

b) cantitatea totală anuală de energie, calculată ca produs între puterea calorifică inferioară aferentă categoriei de combustibil şi cantitatea de combustibil utilizata anual.

13.1.2.7 Se vor respecta prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale și, în măsura în care nu contravin legii, și prevederile Ordinului nr. 1446/24.07.2020 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru masurarea si raportarea emisiilor de poluanți în aer de la instalațiile de ardere.

Se va realiza monitorizarea periodică a emisiilor prin masuratori semestriale. Conform legii 278/2013 privind emisiile industriale, ANEXA 5, partea 3, concentraţiile de SO2, NOx şi pulberi din gazele reziduale de la fiecare instalaţie de ardere cu putere termică nominală totală de cel puţin 100 MW sunt supuse unor măsurători continue. Concentraţia de CO din gazele reziduale de la fiecare instalaţie de ardere cu o putere termică nominală totală de cel puţin 100 MW care utilizează combustibili gazoşi este supusă unor măsurători continue. În cazurile în care nu se solicită măsurători continue, trebuie efectuate măsurători cel puţin o dată la 6 luni pentru SO2, NOx, pulberi şi, în cazul instalaţiilor care utilizează gaze, şi pentru CO.

    - Calitatea aerului

Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

  - Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Nu este cazul.

  - Monitorizarea pânzei freatice

Nu este cazul.

13.5. Monitorizarea solului

Nu este cazul.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizați/frecvența de monitorizare a acestora:

Monitorizarea variabilelor de proces:

| Variabile de proces | Măsuri |
| --- | --- |
| Consumul de gaz natural; Consumuri de uleiuri si chimicale pentru statia de tratare apa de adaos; Consumul de apă; | Se realizeaza monitorizarea periodica a gazului natural, pentru indicatorii: PCN, CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, indicele Wobbe. Se verifică calitatea gazului natural și a materialelor auxiliare, conform buletinelor de analize eliberate de furnizori, a fișelor tehnice de securitate și a standardelor de calitate. Se reglează raportul aer/ gaz natural, pentru minimizarea emisiilor şi optimizarea arderii in cazane. |

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale  acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată și completată prin O.U.G. nr. 38/2016. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu O.M. nr. 794/2012.

13.8. Monitorizare zgomot

Activitatea fiind în hală închisă, în vecinătatea altor firme industriale (zonă industrială) nu se impune monitorizare pentru zgomot.

13.9. Monitorizare miros

Nu este cazul, activitatea nefiind generatoare de miros/disconfort olfactiv.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Monitorizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va realiza pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) privind procedurile de raportare de către agenţii economici a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice.

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

În planul de închidere vor fi incluse minimum următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor, instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari.

Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a operatorului autorizaţiei.

La încetarea activitǎţii urmeazǎ a se parcurge cel puţin urmǎtoarele etape principale:

- golirea instalaţiilor;

- oprirea alimentǎrii cu energie electricǎ si gaz natural;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate spre destinaţii bine stabilite;

- dezafectarea depozitelor de materiale auxiliare si uleiuri;

- eliminarea corespunzǎtoare a tuturor deşeurilor de pe amplasament;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea platformei.

La încetarea activităţii, operatorul activităţii are obligaţia să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, înainte de realizarea închiderii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006., cu modificările şi completările ulterioare.

La încetarea activităţii se va reface raportul de amplasament, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

## 13.8. DATE PRIVIND MONITORIZAREA

13.8.1. Monitorizarea fiecărei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând  condiţiile specifice din standardele de metodă. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate cu atribuţiuni de control

- automonitorizare.

13.8.2. Prelevarea şi analiza probelor privind monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laboratorul propriu sau de cǎtre laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă, cu respectarea SR EN-15259/2008 pentru emisiile gazoase

13.8.3. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încât valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute conform cărţilor tehnice ale acestora, astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Verificarea metrologică se va face de către firme atestate, la intervalele solicitate de acestea.

13.8.4. Operatorul va notifica APM Cluj în cazul schimbării modalităţilor de efectuare a analizelor.

13.8.5.  In cazul monitorizării emisiilor gazoase, datele de monitorizare se vor completa cu măsurători privind debitul masic, viteza de evacuare a efluentului gazos, temperatura şi presiunea.

13.8.6. Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard: 293 K şi 101,3 k Pa.

13.8.7. Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile competente şi constă în urmărirea poluanţilor emişi.

13.8.8. Rezultatele automonitorizării se vor verifica prin măsurători paralele efectuate de laboratoare acreditate, cel puţin o dată pe an pentru monitorizările lunare sau trimestriale şi cel puţin de două ori pe an pentru monitorizarea continuă. In buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor şi analiza acestora, aparatura utilizată, calibrate conform normelor naţionale. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naţionale care asigură o calitate echivalentă, iar aparatura utilizată va fi verificată metrologic.

13.8.9. Operatorul de activitate trebuie să înregistreze într-un registru special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsuratorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor. Operatorul are obligaţia de a înregistra şi arhiva buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.8.10. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări, în formatul recomandat de autoritatea de mediu, trebuie depus la autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu ocazia întocmirii Raportului anual de mediu.

13.8.11. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.8.12. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizǎrii, aşa cum sunt prevǎzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.8.13.Operatorul autorizaţiei trebuie să asigure persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control accesul sigur şi permanent la toate punctele de prelevare şi monitorizare.

# RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Cluj, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria municipiului Cluj-Napoca.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în tabele de calcul (excel) a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 14.3.1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea (c) Centrale termice şi alte instalaţii de ardere cu o putere termică nominală de 50 megawatt (MW), care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

|  | Poluanţi/substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
| Numarul CAS |  | Aer kg/an | Apa kg/an |
| 74-82-8 | CH4 | 100.000 | - |
| 630-08-0 | CO | 500.000 | - |
| 124-38-9 | CO2 | 100.000.000 | - |
|  | SOx | 150.000 | - |
| 10024-97-2 | N2O | 10.000 | - |
|  | NOx / NO2 | 100.000 | - |
|  | PM10 | 50.000 | - |
|  | Azot total | - | 50.000 |
|  | Fosfat total | - | 5.000 |
|  | Carbon organic total (TOC) (ca C total sau COD/3) | - | 50.000 |
|  | Cloruri (ca, Cl total) | - | 2.000.000 |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.3.8. Titularul va calcula emisiile pentru toţi poluanţii menţionaţi în tabelul de la pct-ul 14.3.6. şi va transmite la ARPM Cluj Napoca datele în formatul cerut de aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia de energie obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică: energie consumată/energie generată);

- managementul deseurilor;

- registrul poluanţilor emişi şi transferaţi (datele prevăzute la 14.3.8);

- rezultatele monitorizărilor efectuate;

- raport privind sesizările înregistrate din partea publicului;

- raport asupra incidentelor;

- program de comunicare, prin care publicul poate obţine informaţii asupra aspectelor

de mediu ce vizează instalaţia..

14.4.2. Raportul de mediu va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

- Poluările accidentale şi elementele care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă: imediat, la dispeceratul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, program permanent, telefon: 0766 868 594.

- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie, conform art. 44 și Anexei  nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de  31 mai anul următor raportării.

- raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG 92/2021  privind regimul deşeurilor,  până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, în format de hârtie și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM;

- raportarea anuală a cantităţilor de ambalaje şi deşeuri de ambalaje gestionate, conf. Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje, până la data de 25 februarie a anului în curs ptr. anul anterior;

- raportare anuală, la solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, a substanţelor chimice şi preparatelor vehiculate în cantităţi de cel puţin 1 tonă/an, pentru realizarea inventarului anual, în vederea  aplicării Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH);

- raportarea anuală la APM Cluj a evidenței privind cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate, conform art. 49 (9) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de 30 aprilie a anului următor celui care se raportează;

- Raportul anual de mediu (RAM) va fi transmis Agenției pentru Protecția Mediului Cluj până în data de 31 martie a anului curent pentru anul anterior.

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| 3 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 4 | Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA | anual | 1 februarie - 31 mai | Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA |
| 5 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 6 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 7 | Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si artricole cu substante restrictionate | anual | 1 februarie - 15 iunie | Substante Chimice Periculoase |
| 8 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 9 | Raport anual de Mediu (RAM) | anual | Până la 31 martie pentru anul de raportare n-1 | Registrul integrat emisii industriale-IPPC |

# OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Cluj:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Cluj  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia  Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor SOMES TISA;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea COLONIA CLUJ NAPOCA ENERGIE SRL SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi gaz metan a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

# GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenția pentru Protecția Mediului Cluj |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Cluj al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

- ABREVIERI

| 1 | A.P.M. CLUJ | Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. CLUJ al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Cluj al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Cluj şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de 61(şaizecişiunu) pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR EXECUTIV

Adina SOCACIU

ŞEF SERVICIU A.A.A.	                                                                  ȘEF SERVICIU C.F.M.

ing. Anca CÎMPEAN	                                                                     dr. biol. Paul BELDEAN

Întocmit,                                                                                         Întocmit:

ing. Dumitru ULIEŞAN   	    cons. ......................

22.07.2022